Приложение №1

График выполнения работ (капитальный ремонт вспомогательного оборудования ГТ №1)

Начало выполнения работ: 12.08.2024г.

Окончание выполнения работ: 30.09.2024г.

| № п/п | Наименование этапа | График выполнения, в месяц с момента подписания Договора |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | август | сентябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Вспомогательное оборудование. |  |  |  |
|  | Ремонт сливного клапана. Разборка штанг, устранение дефектов в фланцевых соединениях, замена седла клапана, шнурового резинового уплотнения на корпусе. |  |  |
|  | Ремонт дренажного, лекажного агрегатов. Разборка агрегата. Дефектация, ремонт, замена изношенных частей. Очистка запорной арматуры. |  |  |
|  | Ремонт фильтров грубой очистки на техводоснабжение нижнего направляющего подшипника, установленных в шахте турбины. Разборка фильтров, запорной арматуры, дефектация, замена сеток, уплотнений фланцевых соединений, запорной арматуры, замена приводов контроля, сборка, проведение гидроиспытаний |  |  |

| Начальник МЦ | __________________ | Наимов Х.Р. |
| --- | --- | --- |