Приложение №1

График выполнения работ (капитальный ремонт проточной части ГТ РО-75-В-600 (Нmax,-64м; Hmin,-61,8м.  Вес с регуляторным оборудованием 727т. Диаметр рабочего колеса-6м) №2)

Начало выполнения работ: 22.09.2025г.

Окончание выполнения работ: 10.11.2025г.

| № п/п | Наименование этапа | График выполнения, в месяц с момента подписания Договора |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Проточная часть. |  |  |  |  |
|  | Установка, подмостей, лесов-зонтиков. |  |  |  |
|  | Установка и навеска такелажной оснастки и приспособлений |  |  |  |
|  | Снятие и разборка такелажной оснастки и приспособлений |  |  |  |
|  | Разборка подмостей, лесов-зонтиков. |  |  |  |
|  | Восстановление сорванных участков облицовки конуса отсасывающей трубы с применением ручной дуговой электросварки |  |  |  |
|  | Устранение кавитационных и механических разрушений облицовки камеры рабочего колеса методом наплавки с применением ручной дуговой электросварки. Строжка разрушенной поверхности при помощи воздушно-дуговой резки. |  |  |  |
|  | Зачистка шлифмашинкой поверхности камеры рабочего колеса д-6м, весом 92 т. после воздушно-дуговой резки |  |  |  |
|  | Наплавка металла на подготовленную поверхность камеры рабочего колеса д-6м, весом 92 т. |  |  |  |
|  | Зачистка шлифмашинкой поверхности камеры рабочего колеса д-6м, весом 92 т. после наплавки вручную |  |  |  |

| Начальник МЦ | __________________ | Наимов Х.Р. |
| --- | --- | --- |