Приложение №1

График выполнения работ (капитальный ремонт рабочего колеса (Диаметр-6м, вес 92 т.) ГТ РО-75-В-600 (Нmax-64м; Hmin-61,8м. Вес с регуляторным оборудованием 727 т.)  №2)

Начало выполнения работ: 22.09.205г.

Окончание выполнения работ: 10.11.2025г.

| № п/п | Наименование этапа | График выполнения, в месяц с момента подписания Договора |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Рабочий колесо |  |  |  |  |
|  | Проверка зазоров по лабиринтным уплотнениям рабочего колеса д-6м, весом 92 т. |  |  |  |
|  | Проверка зазоров по лабиринтным уплотнениям крышки турбины и рабочего колеса д-6м, весом 92 т. по ободу рабочего колеса и нижнему кольцу направляющего аппарата. |  |  |  |
|  | Проверка лопастной решетки рабочего колеса д-6м, весом 92 т. до и после ремонта в трех сечениях концевыми мерами длины. |  |  |  |
|  | Проверка фактического положения рабочего колеса д-6м, весом 92 т. относительно средней линии направляющего аппарата. |  |  |  |
|  | Снятие, установка люка спиральной камеры для прохода на лопасти рабочего колеса д-6м, весом 92 т. |  |  |  |
|  | Ремонт сколов, трещин, кавитационныз разрушений на лопастях рабочего колеса д-6м, весом 92 т. с применением воздушно-дугового резака, ручной электросварки с последующей шлифовкой по 1кг на каждый 14лопастей. |  |  |  |
|  | Ремонт периферийной кромки лопасти рабочего колеса д-6м, весом 92 т. наплавкой с помощью ручной дуговой электросварки с последующей шлифовкой. |  |  |  |

| Начальник МЦ | __________________ | Наимов Х.Р. |
| --- | --- | --- |