Приложение №1 к техническому заданию

Ведомость объемов работ

на ремонт лестничных маршей и санузлов здания СПК

Санузлов  здания СПК (10шт)

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разборка покрытия пола из керамических плиток на цементном растворе | м2 | 61 |  |
|  | Разборка покрытий стен из керамических плиток | м2 | 350 |  |
|  | Разборка облицовки потолков и стен из пластика | м2 | 110 |  |
|  | Очистка поверхности внутренних потолков и стен от старой шпатлёвки | м2 | 550 |  |
|  | Разборка и прокладка канализационных труб с фасонными частями д=100мм | м | 53 |  |
|  | Разборка и прокладка вентиляционных труб ПХВ с фасонными частями д=110мм | м | 55 |  |
|  | Разборка и прокладка канализационных труб с фасонными частями д=50мм | м | 45 |  |
|  | Демонтаж и прокладка проводов 3х2,5 | м | 440 |  |
|  | Разборка и прокладка трубопроводов внутреннего водоснабжения д=20мм | м | 102 |  |
|  | Пробивка отверстий в стенах для прохода труб | шт | 22 |  |
|  | Заделка отверстий в стенах для прохода труб | шт | 22 |  |
|  | Грунтовка стен за 1 раз | м2 | 400 |  |
|  | Шпатлевка стен | м2 | 400 |  |
|  | Грунтовка потолков за 1раз | м2 | 150 |  |
|  | Шпатлевка потолков | м2 | 150 |  |
|  | Водо-дисперсионная окраска стен | м2 | 400 |  |
|  | Водо-дисперсионная окраска стен | м2 | 150 |  |
|  | Стяжка покрытий полов цементным раствором т=40мм | м2 | 60 |  |
|  | Гидроизоляция поверхности пола изоляционным составом "IZOLATEХ" в два слоя | м2 | 110 |  |
|  | Облицовка стен влагостойким гипсокартонном по металлическому каркасу с его устройством | м2 | 70 |  |
|  | Улучшенная штукатурка внутренних стен | м2 | 350 |  |
|  | Облицовка покрытий стен керамическими плитками | м2 | 350 |  |
|  | Устройство покрытий пола из керамических плиток | м2 | 61 |  |
|  | Подшивка потолка алюминиевыми панелями на металлическом каркасе с его устройством. | м2 | 61 |  |
|  | Смена внутренних деревянных дверных блоков | шт/м2 | 20/36 |  |
|  | Смена металлопластиковых дверных блоков | шт/м2 | 10/20 |  |
|  | Смена умывальников | шт | 10 |  |
|  | Установка потолочных вытяжных вентиляторов д=100 | шт | 10 |  |
|  | Смена унитазов с бочком | ком | 8 |  |
|  | Смена чащягенуя | ком | 2 |  |
|  | Установка смесителей для гигиенического душа и умывальников | шт | 12 |  |
|  | Смена водонагревателя 50л | шт | 10 |  |
|  | Установка электросушилки для рук | шт | 10 |  |
|  | Смена одноклавишных выключателей | шт | 20 |  |
|  | Установка туалетной гарнитуры зеркало с полочкой | шт | 10 |  |
|  | Установка гарнитуры туалетной вешалки | шт | 10 |  |
|  | Установка гарнитуры туалетной бумагодержателя | шт | 10 |  |
|  | Смена розеток | шт | 22 |  |
|  | Смена отвитвительных коробок | шт | 20 |  |
|  | Смена двухламповых потолочных светодиодных плафонов 600х300мм | шт | 20 |  |
|  | Вынос строй мусора | т | 42 |  |
|  | Погрузка строй мусора и перевозка на расстояние до 5км | т | 42 |  |

Главная лестница СПК

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм |  | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Очистка поверхности стен и потолков от старой шпатлевки | м2 |  | 265 |  |
| 2. | Грунтовка стен за 1раз | м2 |  | 115 |  |
| 3. | Шпатлевка стен | м2 |  | 115 |  |
| 4. | Грунтовка потолков за 1раз | м2 |  | 150 |  |
| 5. | Шпатлевка потолков | м2 |  | 150 |  |
| 6. | Водо-дисперсионная окраска стен | м2 |  | 115 |  |
| 7. | Водо-дисперсионная окраска стен | м2 |  | 150 |  |
| 8. | Разборка покрытия лестничных площадок и лестничных ступенек из керамических плиток | м2 |  | 162 |  |
| 9. | Устройство цементных стяжек т-40мм | м2 |  | 162 |  |
| 10. | Устройство покрытий пола лестничных площадок из гранитных плит | м2 |  | 61 |  |
| 11. | Облицовка ступеней гранитными плитами | м2 |  | 101 |  |
| 12. | Смена ограждений из нержавеющих труб | п/м |  | 61 |  |
| 13. | Демонтаж металлических дверных блоков | шт/м2 |  | 4/8 |  |
| 14. | Установка алюминиевых дверных блоков | шт/м2 |  | 4/8 |  |
| 15. | Смена двухламповых стеновых плафонов | шт |  | 14 |  |
| 16. | Вынос строй мусора | т |  | 25 |  |
| 17. | Погрузка строймусора вручную и перевозка на расстояние до 5км | т |  | 25 |  |
| 18 | Очистка поверхности потолков от старой шпатлёвки |  | м2 | 190 |  |
| 19 | Грунтовка потолков за 1 раз |  | м2 | 190 |  |
| 20 | Шпатлевка потолков |  | м2 | 190 |  |
| 21 | Водоэмульсионная окраска потолков |  | м2 | 190 |  |
| 22 | Очистка поверхности стен от старых обоев |  | м2 | 385 |  |
| 23 | Очистка поверхности внутренних стен от старой шпатлёвки |  | м2 | 385 |  |
| 24 | Грунтовка внутренних стен за 1 раз |  | м2 | 385 |  |
| 25 | Шпатлевка стен |  | м2 | 385 |  |
| 26 | Оклейка стен высококачественными обоями |  | м2 | 385 |  |
| 27 | Разборка покрытий пола из ламината |  | м2 | 96 |  |
| 28 | Устройство выравнивающихся слоев |  | м2 | 96 |  |
| 29 | Укладка ламинированных полов т=12мм с устройством теплоизоляционной подложки. |  | м2 | 96 |  |
| 30 | Устройство ламинированных паркетных плинтусов |  | п/м | 60 |  |
| 31 | Устройство потолочных плинтусов из пенополистирола |  | м | 110 |  |
| 32 | Замена резинового уплотнения металлопластиковых оконных блоков |  | м | 250 |  |
| 33 | Установка оконных жалюзи с карнизами |  | м2 | 17,4 |  |
| 34 | Смена двухклавишных выключателей |  | шт | 9 |  |
| 35 | Смена потолочных светильников |  | шт | 19 |  |
| 36 | Пробивка борозд в кирпичных стенах для устройства электропроводки |  | м | 102 |  |
| 37 | Заделка борозд |  | м | 102 |  |
| 38 | Монтаж кабель двух-трехжильные в готовых каналах стен и перекрытий ВВГ 3х2,5мм2 |  | м | 102 |  |
| 39 | Вынос строй мусора |  | т | 9,5 |  |
| 40 | Погрузка строймусора вручную и перевозка на расстояние до 5км |  | м | 9,5 |  |

Примечание:

Возможна корректировка видов и объемов работ, уточняются по факту выполнения.

Начальник ГТЦ         ________________          Абдурахимов Г.К.