«Утверждаю»

Заместитель генерального директора - Главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.С. Кочнев

« _____ » ___________ 2021 г.

Техническое задание на проведение закупки услуг

Основание для проведения: ГКПЗ 2021 года, Лот №21.000183 «Оказание услуг по ремонту геодезического прибора».

Наименование закупки: оказание услуг по ремонту геодезического прибора.

Начальная (предельная) стоимость оказываемых услуг – 22 767,00 (двадцать две тысячи семьсот шестьдесят семь сомони, 00 дирам).

Техническое задание по ремонту геодезического прибора

- 1. Общие требования

- Наименование объекта – Сангтудинская ГЭС-1.

- Требования к месту оказания услуг – Ремонт выполняется на территории Исполнителя. Место назначение ремонта – г. Москва, РФ. Перевозка товара производится за счет Заказчика к месту назначения и обратно.

- Требования к срокам выполнения работ (график, календарный план):

Начало оказания услуг           – 22.11.2021г.

Окончание оказания услуг – 03.12.2021г. (сроки могут быть изменены по факту диагностики прибора).

- Требования к условиям расчетов (оплаты) - Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления аванса в размере 20% от стоимости оказания услуг на расчетный счет Исполнителя. Полный расчет производится в течение 30 рабочих дней после подписания акта приемки оказания услуг на основании выставленного счета.

- Требования к применяемым стандартам, СНиПам и прочим правилам- Качественное выполнение работ в соответствии ГОСТ 10528-90 «Нивелиры»;

- Требования к организационно-техническим аспектам оказания услуг:

- При выполнении работ по ремонту, Исполнитель согласовывает с Заказчиком замену деталей и расходных материалов.

- Исполнитель обеспечивает своевременное устранения недостатков и дефектов, выявленных в процессе выполнения работ.

- Требования к обеспечению конфиденциальности – Отсутствуют;

- Иные требования – Отсутствуют;

- Требования по соблюдению режима на объектах Заказчика – Отсутствуют.

  - Требования к выполнению работ

- Требования к видам выполняемых услуг:

Исполнитель обязан осуществлять ремонт в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ, с соблюдением технологического процесса. Признаки неисправности: При нажатие кнопки включения прибора, загорается монитор с надписей «Trimble», а после, монитор выключается.

- Требования к объемам оказываемых услуг, в виде, достаточном для однозначного составления смет (калькуляций) – Исполнителю необходимо предоставить калькуляцию/расшифровку по объемам оказываемых услуг.

- Требования к последовательности оказания услуг, их этапам – Выполнение ремонта в полном объеме, начиная от диагностики и устранения неисправности  до получения  сертификата о метрологической поверке прибора  в соответствии с Графиком оказания услуг (Пункт 5).

- Требования по оформлении отчетности – Исполнителю необходимо представить Заказчику отчеты по оказанию услуг.

- Требования к качеству услуг – Используемые запчасти для проведения ремонтных работ, приобретаются за счет Исполнителя. Применяемые запасные части должны соответствовать модели данного прибора и иметь паспорта, сертификаты, соответствующие ГОСТам, СНиПам и прочим применяемым стандартам.

- Требования к перечню, условиям и порядку оформления итоговых документов по результатам оказание услуг - Исполнитель обязан предоставить Заказчику всю отчетную документацию по выполненному ремонту, а также сертификат о метрологической поверке прибора.

- Возможность привлечения субподрядчиков и % ограничение оказываемых ими услуги – Не требуется.

- Необходимость проведения государственной экспертизы итоговой документации (при необходимости) – Требуется получить сертификат о метрологической поверке прибора.

- Иные требования (возможность предоставления альтернативных вариантов и др.)- Результат на оказание услуг гарантирован – 12 месяцев с даты подписании акта об оказания услуг.

3. Требования к Участникам (с обязательным обоснованием требований и с указанием документов, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия каждому отдельному требованию):

- Требования к опыту выполнения аналогичных работ – Не менее трех исполненных договоров, предшествующих дате заключения договора.

- Наличие  лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, видов членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых Участнику закупки для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством – Свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, выписку регистрирующего органа из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не позднее, чем за 1 месяц до дня представления, лицензии на право осуществления указанных услуг.

- Наличие материально-технических, кадровых ресурсов - Наличие соответствующих собственных материально-технических ресурсов (оборудования, приборов, инструментов и т.д.). Наличие необходимого количества аттестованного персонала соответствующей квалификации для оказания услуг.

- Иные требования – Отсутствуют.

4. Сводный и локальный сметные расчеты или калькуляции – Предоставить отдельным документом.

5. График оказания услуг:

Начало выполнения работ: 22.11.2021г

Окончание выполнения работ: 03.12.2021г.

| № п/п | Наименование этапа | График оказания услуг, с момента подписания Договора |
| --- | --- | --- |
|  |  | С 22.11.21г до 03.12.21г |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Оказание услуг по ремонту цифрового нивелира Trimble dini 03 | _____________________________________________ |

6. Проект Договора – Прилагается.

В случае содержания противоречий в проекте Договора по отношению к тексту и положениям Технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов. ВРИО начальника Гидротехнического цеха – Абдурахимов Г.К., тел: 900-09-50-29, E-mail: gtcsges-1@mail.ru Старший мастер Гидротехнического цеха - Ибодов Абдуджалил Хизматович, тел: 900-09-01-43, E-mail: gtcsges-1@mail.ru.

| ВРИО начальника ГТЦ | ________________ | Абдурахимов Г.К. |
| --- | --- | --- |