Приложение №1 к ТЗ

«Утверждаю»

Заместитель Генерального

директора - главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.В. Козлов

« __ » ___________ 2025 г.

Ведомость объемов работ

на ремонт обмоток статоров электродвигателей и насосов

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разборка с выводом ротора, очистка, дефектация. Замена изношенных деталей. Покрытие обмоток лаком (эмалью). Сборка, испытание электродвигателя или насоса мощностью до 3 кВт с вращением ротора до 3000 об/мин. | шт. | 3 |
|  | Демонтаж обмотки, укладка новой обмотки с предварительной подготовкой статора. Покрытие лаком, испытания электродвигателя или насоса мощностью до 3 кВт с вращением ротора до 3000 об/мин. |  |  |
|  | Сушка изоляции обмоток электродвигателя или насоса до 3 кВт с вращением ротора до 3000 об/мин. |  |  |
|  | Разборка с выводом ротора, очистка, дефектация. Замена изношенных деталей. Покрытие обмоток лаком (эмалью). Сборка, испытание электродвигателя или насоса мощностью до 5,5 кВт с вращением ротора до 1000 об/мин. | шт. | 1 |
|  | Демонтаж обмотки, укладка новой обмотки с предварительной подготовкой статора. Покрытие лаком, испытания электродвигателя или насоса мощностью до 5,5 кВт с вращением ротора до 1000 об/мин. |  |  |
|  | Сушка изоляции обмоток электродвигателя или насоса до 5,5 кВт с вращением ротора до 1000 об/мин. |  |  |
|  | Разборка с выводом ротора, очистка, дефектация. Замена изношенных деталей. Покрытие обмоток лаком (эмалью). Сборка, испытание электродвигателя или насоса мощностью до 7,5 кВт с вращением ротора до 1000 об/мин. | шт. | 1 |
|  | Демонтаж обмотки, укладка новой обмотки с предварительной подготовкой статора. Покрытие лаком, испытания электродвигателя или насоса мощностью до 7,5 кВт с вращением ротора до 1000 об/мин. |  |  |
|  | Сушка изоляции обмоток электродвигателя или насоса 7,5 кВт с вращением ротора до 1000 об/мин. |  |  |
|  | Разборка с выводом ротора, очистка, дефектация. Замена изношенных деталей. Покрытие обмоток лаком (эмалью). Сборка, испытание электродвигателя или насоса мощностью до 22 кВт с вращением ротора до 1000 об/мин | шт. | 1 |
|  | Демонтаж обмотки, укладка новой обмотки с предварительной подготовкой статора. Покрытие лаком, испытания электродвигателя или насоса мощностью до 22 кВт с вращением ротора до 1000 об/мин |  |  |
|  | Сушка изоляции обмоток электродвигателя или насоса до 22 кВт с вращением ротора до 1000 об/мин |  |  |
|  | Разборка с выводом ротора, очистка, дефектация. Замена изношенных деталей. Покрытие обмоток лаком (эмалью). Сборка, испытание электродвигателя или насоса мощностью до 29 кВт с вращением ротора до 1000 об/мин | шт. | 1 |
|  | Демонтаж обмотки, укладка новой обмотки с предварительной подготовкой статора. Покрытие лаком, испытания электродвигателя или насоса мощностью до 29 кВт с вращением ротора до 1000 об/мин |  |  |
|  | Сушка изоляции обмоток электродвигателя или насоса до 29 кВт с вращением ротора до 1000 об/мин |  |  |
|  | Разборка с выводом ротора, очистка, дефектация. Замена изношенных деталей. Покрытие обмоток лаком (эмалью). Сборка, испытание электродвигателя до 29 кВт с фазным ротором вращением ротора до1000 об/мин. | шт. | 1 |
|  | Демонтаж обмотки, укладка новой обмотки с предварительной подготовкой статора. Покрытие лаком, испытания электродвигателя мощностью до 29 кВт с фазным ротором вращением ротора до 1000 об/мин. |  |  |
|  | Сушка изоляции обмоток электродвигателя до 29 кВт с фазным ротором вращением ротора до 1000 об/мин. |  |  |
|  | Разборка с выводом ротора, очистка, дефектация. Замена изношенных деталей. Покрытие обмоток лаком (эмалью). Сборка, испытание электродвигателя или насоса мощностью до 37 кВт с вращением ротора до 1000 об/мин. | шт. | 1 |
|  | Демонтаж обмотки, укладка новой обмотки с предварительной подготовкой статора. Покрытие лаком, испытания электродвигателя или насоса мощностью до 37 кВт с вращением ротора до 1000 об/мин. |  |  |
|  | Сушка изоляции обмоток электродвигателя или насоса до 37 кВт с вращением ротора до 1000 об/мин |  |  |
|  | Разборка с выводом ротора, очистка, дефектация. Замена изношенных деталей. Покрытие обмоток лаком (эмалью). Сборка, испытание электродвигателя или насоса мощностью до 55 кВт с вращением ротора до 1000 об/мин. |  |  |
|  | Демонтаж обмотки, укладка новой обмотки с предварительной подготовкой статора. Покрытие лаком, испытания электродвигателя или насоса мощностью до 55 кВт с вращением ротора до 1000 об/мин. | шт. | 1 |
|  | Сушка изоляции обмоток электродвигателя или насоса до 55 кВт с вращением ротора до 1000 об/мин. |  |  |

| Начальник ЭТЦ |  | Шералиев Ш.Ш. |
| --- | --- | --- |
| Начальник ПТО |  | Каландаров С.В. |