Приложение №2 к ТЗ

«Утверждаю»

Заместитель Генерального

директора - главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.В. Козлов

« __ » ___________ 2025 г.

График

производства ремонта обмоток статоров электродвигателей и насосов СГЭС-1 на 2025 год

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | 2025 г |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1 | Разборка с выводом ротора, Демонтаж обмотки, укладка новой обмотки с предварительной подготовкой статора. Покрытие лаком, испытания очистка, дефектация. Замена изношенных деталей. Покрытие обмоток лаком (эмалью), сушка изоляции Сборка, испытание электродвигателя или насоса мощностью 3 кВт с вращением ротора 3000 об/мин. | шт. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Разборка с выводом ротора. Демонтаж обмотки, укладка новой обмотки с предварительной подготовкой статора. Покрытие лаком, испытания, очистка, дефектация. Замена изношенных деталей. Покрытие обмоток лаком (эмалью), сушка изоляции, Сборка, испытание электродвигателя или насоса мощностью 5,5 кВт с вращением ротора 1000 об/мин | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Разборка с выводом ротора. Демонтаж обмотки, укладка новой обмотки с предварительной подготовкой статора. Покрытие лаком, испытания очистка, дефектация. Замена изношенных деталей. Покрытие обмоток лаком (эмалью), сушка изоляции Сборка, испытание электродвигателя или насоса мощностью 7,5 кВт с вращением ротора 1000 об/мин | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Разборка с выводом ротора. Демонтаж обмотки, укладка новой обмотки с предварительной подготовкой статора. Покрытие лаком, испытания очистка, дефектация. Замена изношенных деталей. Покрытие обмоток лаком (эмалью), сушка изоляции Сборка, испытание электродвигателя или насоса мощностью 22 кВт с вращением ротора 1000 об/мин | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Разборка с выводом ротора. Демонтаж обмотки, укладка новой обмотки с предварительной подготовкой статора. Покрытие лаком, испытания очистка, дефектация. Замена изношенных деталей. Покрытие обмоток лаком (эмалью), сушка изоляции Сборка, испытание электродвигателя мощностью 29 кВт с фазным ротором вращением ротора 1000 об/мини (ротор) | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Разборка с выводом ротора, Демонтаж обмотки, укладка новой обмотки с предварительной подготовкой статора. Покрытие лаком, испытания очистка, дефектация. Замена изношенных деталей. Покрытие обмоток лаком (эмалью), сушка изоляции Сборка, испытание электродвигателя мощностью 29кВт с фазным ротором вращением ротора 1000 об/мин (статор) | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Разборка с выводом ротора, Демонтаж обмотки, укладка новой обмотки с предварительной подготовкой статора. Покрытие лаком, испытания очистка, дефектация. Замена изношенных деталей. Покрытие обмоток лаком (эмалью), сушка изоляции Сборка, испытание электродвигателя мощностью 37кВт с фазным ротором вращением ротора 1000 об/мин | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Разборка с выводом ротора. Демонтаж обмотки, укладка новой обмотки с предварительной подготовкой статора. Покрытие лаком, испытания очистка, дефектация. Замена изношенных деталей. Покрытие обмоток лаком (эмалью), сушка изоляции Сборка, испытание электродвигателя мощностью 55 кВт с фазным ротором вращением ротора 1000 об/мин. | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

| Начальник ЭТЦ |  | Шералиев Ш.Ш. |
| --- | --- | --- |
| Начальник ПТО |  | Каландаров С.В. |