«Утверждаю»

Заместитель генерального директора –главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.В. Козлов

« 17 » марта  2025 г.

Техническое задание на проведение закупки услуг

Основание для проведения: ГКПЗ 2025 года, лот № 25.000056 «Ремонт обмоток статоров, электродвигателей и насосов».

Наименование закупки: «Ремонт обмоток статоров, электродвигателей и насосов».

Начальная (предельная) стоимость оказываемых услуг –  84 782,02 (восемьдесят четыре  тысячи семьсот восемьдесят два  сомони, 02 дирам).

Информация, включаемая в документацию о закупке

Техническое задание

на оказание услуг по ремонту обмоток статоров, электродвигателей и насосов

1. Общие требования

- Наименование объекта – Сангтудинская ГЭС-1

- Требования к месту оказания услуг – Ремонт выполняется на объекте Подрядчика. Место назначение ремонта определяется по результатам выбора победителя на закупки услуги.

- Требования к срокам выполнения работ (график, календарный план):

Начало оказания услуг		 – 01.06.2025 г.

Окончание оказания услуг	 – 31.12.2025 г.

Услуги по ремонту обмоток статоров электродвигателей и насосов выполняются в течение 2024 года, на основании заявки инициатора закупки.

- Требования к условиям расчетов (оплаты) - Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления аванса в размере 20% от стоимости оказания услуг на расчетный счет Подрядчика. Полный расчет производится в течение 30 рабочих дней после подписания акта приемки оказания услуг на основании выставленного счета.

- Требования к применяемым стандартам, СНиПам и прочим правилам- Качественное выполнение работ в соответствии СТО 34.01-23.1-001-2017 «Объем и нормы испытаний электрооборудования»;

- Требования к организационно-техническим аспектам оказания услуг - При выполнении работ по ремонту, Подрядчик согласовывает с Заказчиком замену деталей и расходных материалов, обеспечивает своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в процессе выполнения работ.

- Требования к обеспечению конфиденциальности – Отсутствуют;

- Иные требования – Отсутствуют;

- Требования по соблюдению режима на объектах Заказчика – Отсутствуют.

  - Требования к выполнению работ

- Требования к видам выполняемых услуг:

- Подрядчик обязан осуществлять выполнение работ в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ, с соблюдением технологического процесса.

- Требования к объемам оказываемых услуг, в виде, достаточном для однозначного составления смет (калькуляций) – Составляются по ТЕР, ФЭР, ГЭСН «Базовые цены на работы по ремонту оборудования» и согласно сметно-нормативной базе Республики Таджикистан.

- Требования к последовательности оказания услуг, их этапам - Выполнение в полном объеме, в соответствии с Графиком выполнения работ (Пункт 5).

- Требования по оформлении отчетности – Подрядчику необходимо представить Заказчику отчеты по оказанию услуг.

- Требования к качеству услуг – Материалы, используемые для проведения ремонтных работ, приобретаются за счет средств Подрядчика. Применяемые материалы должны иметь паспорта, сертификаты, соответствующие ГОСТам, СНиПам и прочим применяемым стандартам.

- Требования к перечню, условиям и порядку оформления итоговых документов по результатам оказание услуг - Подрядчик обязан предоставить Заказчику всю отчетную документацию по выполненным ремонтным работам.

- Возможность привлечения субподрядчиков и % ограничение оказываемых ими услуги – Не требуется.

- Необходимость проведения государственной экспертизы итоговой документации (при необходимости) – Протоколы измерения и испытания оборудования.

- Иные требования (возможность предоставления альтернативных вариантов и др.)- Отремонтированное оборудования будет введено в работу при непосредственном участии Подрядчика. Гарантийный срок на отремонтированное оборудование – 72 часа с даты ввода в работу.

3. Требования к Участникам (с обязательным обоснованием требований и с указанием документов, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия каждому отдельному требованию):

- Требования к опыту выполнения аналогичных работ – Не менее трех исполненных договоров, предшествующих дате заключения договора.

- Наличие  лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, видов членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых Участнику закупки для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством – Свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, выписку регистрирующего органа из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не позднее, чем за 1 месяц до дня представления, лицензии на право осуществления указанных видов работ.

- Наличие материально-технических, кадровых ресурсов - Наличие соответствующих собственных материально-технических ресурсов (машин, механизмов, оборудования, спецтехники и т.д.). Наличие необходимого количества аттестованного персонала соответствующей квалификации для выполнения услуг.

- Иные требования – отсутствуют.

- Ведомость объемов работ – Прилагается (приложение №1).

- График оказания услуг – Прилагается (приложение №2).

Начало выполнения работ: 		II кв. 2025 г.

Окончание выполнения работ: 	IV кв. 2025 г.

- Проект Договора – Прилагается.

В случае содержания противоречий в проекте Договора по отношению к тексту и положениям Технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов. Начальник Электротехнического цеха - Шералиев Шухрат Шермирзоевич, тел: 900-09-50-70, E-mail: sh.sheraliev@sangtuda.com,

| Начальник ЭТЦ | __________________ | Шералиев Ш.Ш. |
| --- | --- | --- |