Утверждаю»

Заместитель генерального директора - Главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.С. Кочнев

« _____ » ___________ 2020 г.

Техническое задание на проведение закупки услуг

Основание для проведения: ГКПЗ 2020 года, Лот № 20.000247 «Ремонт транспортных средств».

Наименование закупки: оказание услуг по ремонту форсунок и замена распылителей транспортных средств.

Начальная (предельная) стоимость выполнения работ – тринадцать тысяч двести сомони 00 дирам (13 200, 00).

Информация, включаемая в документацию о закупке

Техническое задание на оказание услуг по ремонту

форсунок и замена распылителей транспортных средств.

- 1. Общие требования

- Наименование объекта – Сангтудинская ГЭС-1.

- Требования к месту оказания услуг – Ремонт выполняется на объекте Подрядчика. Место назначение ремонта – г. Душанбе. Перевозка товара к месту назначения и обратно, производится за счет Заказчика.

- Требования к срокам выполнения работ (график, календарный план):

Начало работ       – 14.09.2020г

Окончание работ – 14.10.2020г.

- Требования к условиям расчетов (оплаты) - Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления аванса в размере 20 % (двадцать) от стоимости оказываемых услуг. Полный расчет производится в течение 30 рабочих дней после подписания Акта приемки оказания услуг на основании выставленного счета;

- Требования к применяемым стандартам, СНиПам и прочим правилам - Качественное выполнение работ в соответствии РТМ 10.0070-01«Технологическое руководство».

- Требования к организационно-техническим аспектам оказания услуг - При выполнении работ Подрядчик согласовывает с Заказчиком замену деталей и расходных материалов. Подрядчик обеспечивает своевременное устранения недостатков и дефектов, выявленных в процессе выполнения работ.

- Требования к обеспечению конфиденциальности – Отсутствуют;

- Иные требования – Отсутствуют;

- Требования по соблюдению режима на объектах Заказчика – Отсутствуют.

  - Требования к выполнению работ

- Требования к видам выполняемых услуг:

Подрядчик обязан осуществлять выполнение работ в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ, с соблюдением технологического процесса. (Ведомость объемов работ прилагается).

- Требования к объемам оказываемых услуг, в виде, достаточном для однозначного составления смет (калькуляций) – Составляются согласно сметно-нормативной базе Республики Таджикистан.

- Требования к последовательности оказания услуг, их этапам - Выполнение в полном объеме, в соответствии с Графиком оказания услуг (Пункт 5).

- Требования по оформлении отчетности – Необходимо представить отчеты по выполнению оказанию услуг.

- Требования к качеству услуг – Материалы, используемые для проведения ремонтных работ, приобретаются за счет средств Подрядчика. Применяемые материалы должны иметь паспорта, сертификаты, соответствующие ГОСТам, СНиПам и прочим применяемым стандартам.

- Требования к перечню, условиям и порядку оформления итоговых документов по результатам оказание услуг - Подрядчик обязан предоставить Заказчику всю отчетную документацию по выполненным ремонтным работам.

- Возможность привлечения субподрядчиков и % ограничение оказываемых ими услуги – Не требуется.

- Необходимость проведения государственной экспертизы итоговой документации (при необходимости) – Протоколы измерения и испытания оборудования.

- Необходимость проведения государственной экспертизы итоговой документации - Не требуется.

- Иные требования (возможность предоставления альтернативных вариантов и др.) - Отремонтированное оборудования будет введено в работу при непосредственном участии Подрядчика. Гарантийный срок на отремонтированное оборудование – 72 часа с даты ввода в работу.

3. Требования к Участникам (с обязательным обоснованием требований и с указанием документов, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия каждому отдельному требованию):

- Требования к опыту выполнения аналогичных работ – Не менее трех исполненных договоров, предшествующих дате заключения договора.

- Наличие  лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, видов членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых Участнику закупки для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством – Свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, выписку регистрирующего органа из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не позднее, чем за 1 месяц до дня представления, лицензии на право осуществления указанных видов работ.

- Наличие материально-технических, кадровых ресурсов - Наличие соответствующих собственных материально-технических ресурсов (машин, механизмов, оборудования, спецтехники и т.д.). Наличие необходимого количества аттестованного персонала соответствующей квалификации для выполнения данных услуг.

- Иные требования – отсутствуют.

4. Сводный и локальный сметные расчеты или калькуляции – Отсутствуют.

5. График оказания услуг:

Начало выполнения работ: 14.09.2020г

Окончание выполнения работ: 14.10.2020г.

| № п/п | Наименование этапа | График оказания услуг, с момента подписания Договора |
| --- | --- | --- |
|  |  | С 14.09.20г до 14.10.20г |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ремонт форсунок и замена распылителей транспортных средств |  |

6. Проект Договора – Прилагается.

Проект договора не должен содержать противоречий по отношению к тексту технического задания. В случае наличия таких противоречий положениям технического задания отдаётся приоритет.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов. Начальник Транспортной службы – Кувватов Бободжон Тиллоевич, тел: 900-09-50-76, E-mail: b.kuvvatov@sangtuda.com,

Начальник ТС _______________ Кувватов Б.Т.