«Утверждаю»

Заместитель Генерального

директора – главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.В. Козлов

«          »                       2023 г.

Техническое задание на проведение закупки услуг

Основание для проведения: ГКПЗ 2023 года, Лот №23.000111 «Ремонтно-восстановительные работы контрольно-измерительной аппаратуры фильтрационного мониторинга плотины Сангтудинской ГЭС-1».

Наименование закупки: Ремонтно-восстановительные работы контрольно-измерительной аппаратуры фильтрационного мониторинга плотины Сангтудинской ГЭС-1.

Начальная (предельная) стоимость выполнения работ –  два миллиона  шестьсот семьдесят две тысяч  восемьсот двадцать девять сомони, 60 дирам   (2 672 829,60).

Информация, включаемая в документацию о закупке.

Техническое задание

на ремонтно-восстановительные работы   контрольно-измерительной аппаратуры фильтрационного мониторинга плотины Сангтудинской ГЭС-1

- Общие требования:

- Требования к месту оказания услуг – Республика Таджикистан, Дангаринский район, поселок Сангтуда, производственная территория Сангтудинской ГЭС- 1.

- Требования к срокам оказания услуг (график, календарный план) – В соответствии с графиком работ (Приложение №2).

- Требования к условиям расчетов (оплаты) – Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления аванса в размере 20% от стоимости договора на расчетный счет Исполнителя на основании выставленного счета.  Полный расчет стоимости услуг производится в течение 30 рабочих дней после подписания сторонами Акта приемки оказанных услуг, на основании выставленного счета Исполнителя.

- Требования к применяемым стандартам, СНиПам и прочим правилам – СТО 70238424.27.140.035-2009 Гидроэлектростанции. Мониторинг и оценка технического состояния гидротехнических сооружений в процессе эксплуатации. СТО 17330282.27.140.021–2008 Контрольно–измерительные системы и аппаратура ГТС ГЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. ГОСТ Р55260.1.4-2012 Гидроэлектростанции. Часть 1-4. Сооружения ГЭС гидротехнические. Общие требования по организации и проведению мониторинга.

- Требования к организационно-техническим аспектам оказания услуг – Исполнитель обеспечивает своими силами получение, разгрузку, и доставку исправных техники, инструментов, материалов, приборов, принадлежностей, аппаратуры непосредственно необходимых для выполнения данной услуги.

Исполнитель согласовывает с Заказчиком вопросы, связанные с организацией производства работ.

Исполнитель ведет журнал производства работ и обеспечивает своевременное устранения недостатков и дефектов, выявленных в процессе выполнения работ со стороны Заказчика.

- Требования к обеспечению конфиденциальности – Информация о структуре объекта, на ремонтно-восстановительные работы контрольно-измерительной аппаратуры фильтрационного мониторинга плотины Сангтудинской ГЭС-1 не должна раскрываться третьей стороне без письменного согласования с Заказчиком.

- Иные требования – В период реализации РД 0823-23-001  возможна корректировка видов и объёмов работ со стороны Заказчика.

- Требования по соблюдению режима на объектах Заказчика – Исполнитель обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка предприятия, правил техники безопасности, правил противопожарного режима (безопасности) на территории Заказчика согласно нормам, действующим в Республике Таджикистан. Несет ответственность за причиненные его персоналом убытки, связанные с конфликтами, нарушением дисциплины. В случае появления обстоятельств, угрожающих безопасности при проведении работ, а также возникновению пожарной опасности незамедлительно сообщать о них Заказчику.

- Требования к оказанию услуг:

- Требования к видам оказываемых услуг – Исполнитель обязан осуществлять выполнение работ в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ согласно РД 0823-23-001 (прилагается) и  Ведомостью объёмов работ прилагается (Приложение №1).

- Требования к объемам выполняемых работ, в виде, достаточном для однозначного составления смет (калькуляций) и с указанием необходимых материалов – Коммерческое предложение должно включать:

- перечень необходимого количества оборудования и материалов согласно спецификации, к РД 0823-23-001 и Ведомости объёмов работ (Приложение №1),  с указанием стоимости по каждой позиции;

- стоимость выполнения монтажных и пуско-наладочных работ, согласно РД 0823-23-001 и Ведомости объёмов работ (Приложение №1), включая авторский надзор с предоставлением калькуляции затрат по каждой позиции;

- Требования к последовательности оказания услуг, их этапам – Поэтапно согласовать законченных работ с Заказчиком в соответствии с графиком оказания услуг (Приложение № 2).

- Требования к качеству услуг – Исполнитель несет ответственность за недостатки используемых оборудования и выполняемых работ, которые могут повлиять на качество и сроки оказание услуг. Используемые оборудование и материалы должны полностью соответствовать техническим требованиям указанных в РД 0823-23-001. Необходимо предоставить Сертификат качество на устанавливаемое оборудование и материалы.

При обнаружении недостатков в используемых оборудования,  материалов  и выполняемых работ Исполнитель по требованию Заказчика обязан безвозмездно и оперативно устранить обнаруженные недостатки, а также возместить Заказчику причиненные убытки, если законом или договором не установлено иное.

- Предоставить гарантию на оборудование, монтажные и пуско-наладочные работы не менее 24 месяцев.

- Исполнитель в течение гарантийного срока за свой счёт производит ремонт несправного оборудования или его замену после получения  дефектного Акта от Заказчика. Срок восстановления работоспособности или замены вышедшего из строя оборудования - 30 (тридцать) календарных дней с даты получения дефектного Акта на оказанной услуги Исполнителя.

- Требования к перечню, условиям и порядку оформления итоговых документов по результатам оказанных услуг – Своевременное предоставление Заказчику отчетной документации за отчетный период. По завершению всех работ, Исполнитель обязан предоставить Заказчику всю отчетную документацию по оказанных услуг, включая инструкции по эксплуатации установленных оборудование (на русском языке).

- Возможность привлечения соисполнителей и % ограничение оказываемых ими услуг – Возможно с письменным согласованием с Заказчиком.

- Необходимость проведения государственной экспертизы итоговой документации (при необходимости) – обеспечение разрешительных документов по функционированию системы.

- Иные требования (возможность предоставления альтернативных вариантов и др.);

- при реализации проекта необходимо обязательное привлечение для технического сопровождения (авторский надзор) разработчика РД 0823-23-001,  для возможного корректировки  видов и объёмов работ со стороны Заказчика.

- Требования к Участникам (с обязательным обоснованием требований и с указанием документов, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия каждому отдельному требованию):

- Опыт оказания аналогичных услуг – Не менее 2 исполненных договоров, предшествующих дате заключения договора.

- Наличие лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, видов членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых Участнику закупки для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством (при необходимости) – Лицензия и сертификат на данный вид оказание услуг включая обучение специалистов Заказчика.

- Наличие материально-технических, кадровых ресурсов – Наличие соответствующих собственных материально-технических ресурсов (машин, механизмов, оборудования, спецтехники и т.д.). Наличие необходимого количества аттестованного персонала соответствующей квалификации для выполнения работ, являющихся предметом закупки.

- Иные требования – Предоставление банковской гарантии на авансовые платежи приветствуется.

- Рабочая документация      – комплект РД 0823-23-001 прилагается.

- Ведомость объёмов работ  – Прилагается (приложение №1).

- График оказания услуг     – Прилагается (приложение №2).

В случае содержания противоречий в проекте Договора по отношению к тексту и положениям Технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов. Начальник Гидротехнического цеха - Абдурахимов Гиесиддин Каромиддинович  тел: 900-09-50-29, E-mail: g.abdurakhimov@sangtuda.com; Ведущий инженер Гидротехнического цеха – Нарзуллоев Фарход Абдуллоевич, тел: 900-09-50-27, E-mail: gtcsges-1@sangtuda.com.

Начальник ГТЦ 	_______________ 	Абдурахимов Г.К.