Спецификация №1

от 23.01.2025г.

Лот №25.000084 «Сантехника и хозяйственные товары»

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ерш сантехнический для туалета | Штука | 4 |  |
| 2 | Фреон R-22 (ГОСТ 8502-93) | Килограмм | 40 |  |
| 3 | Фреон 134 (ГОСТ 51521-99) | Килограмм | 6 |  |
| 4 | Фреон R-410 (ГОСТ 17584-2015) | Килограмм | 30 |  |
| 5 | Конденсатор для кондиционера 60мкф ± 5 | Штука | 6 |  |
| 6 | Пускатели для кондиционера 24м3 | Штука | 10 |  |
| 7 | Припой медный 2мм, в полосах (ГОСТ 52955-2008) | Штука | 40 |  |
| 8 | Труба медная 6мм | Килограмм | 3,5 |  |
| 9 | Труба медная 9мм | Килограмм | 9,5 |  |
| 10 | Труба медная 12мм | Килограмм | 1 |  |
| 11 | Труба медная 19,5мм | Килограмм | 10 |  |
| 12 | Шланг дренажный для кондиционеров | Метр | 50 |  |
| 13 | Электрочайник Vitek, 2л (ГОСТ 7400-81) | Штука | 5 |  |
| 14 | Вентилятор напольный «Nikai» NPF1634RT (белый) | Штука | 1 |  |
| 15 | Чайный сервиз на 6 персон, цвет белый | Комплект | 1 |  |
| 16 | Горшок для цветов с поддоном, 15л. | Штука | 2 |  |
| 17 | Подставка для ног под стол офисная металлическая типа «Felicia Санпин» | Штука | 5 |  |
| 18 | Ортопедические матрацы размер 1,90*0,90м | Штука | 4 | согласно представленных технических характеристик Заказчика |
| 19 | Матрацы для 2-х спальных кроватей размеры 2*1,60м | Штука | 5 | согласно представленных технических характеристик Заказчика |
| 20 | Полотенце среднее махровое, производство Турция | Штука | 14 |  |
| 21 | Стул для кабинета | Штука | 20 | согласно представленных технических характеристик Заказчика |
| 22 | Коврик напольный противоскользящий прорезиненный 120см*20м | Штука | 1 |  |
| 23 | Коврик напольный противоскользящий прорезиненный 150см*100см | Штука | 3 |  |
| 24 | Коврик напольный противоскользящий прорезиненный 120см*80см | Штука | 3 |  |
| 25 | Шланг поливочный d=15 (ГОСТ 18697-89) | Метр | 300 |  |
| 26 | Шланг поливочный d=20 (ГОСТ 18697-89) | Метр | 100 |  |
| 27 | Садовый шланг с распылителем для полива на катушке, 30м | Штука | 2 |  |
| 28 | Опрыскиватель ранцевый аккумуляторный. Объем бака-12-14л. | Штука | 3 |  |
| 29 | Опрыскиватель аккумуляторный (садовый). Объем бака-2л. | Штука | 1 |  |
| 30 | Электронные весы (напольные типа Vitek VT-8083) до 150кг | Штука | 1 |  |
| 31 | Товарные электронные весы DH-836 (150кг/20г) LCD, 40x50 | Штука | 1 |  |
| 32 | Кусторез с телескопической рукояткой размеры 22,8х63,5х83,8см (качеств.) | Штука | 1 |  |
| 33 | Диск для кусторезов по дереву | Штука | 60 |  |
| 34 | Совок с метлой (ГОСТ 28638-90) | Штука | 17 |  |
| 35 | Ведро пластиковое 5л (ГОСТ 50962-96) | Штука | 3 |  |
| 36 | Ведро пластиковое 12л (ГОСТ 50962-96) | Штука | 8 |  |
| 37 | Ведро оцинкованное 10л ( ГОСТ 20558-82) | Штука | 35 |  |
| 38 | Лопата совковая с черенком (ГОСТ 19596-87) | Штука | 13 |  |
| 39 | Лопата штыковая с черенком (ГОСТ 19596-87) | Штука | 25 |  |
| 40 | Черенок (ГОСТ 19596-87) | Штука | 40 |  |
| 41 | Кетмень (ГОСТ 28638-90) | Штука | 7 |  |
| 42 | Секатор-ножницы садовые 200мм (ГОСТ 4153-93) | Штука | 2 |  |
| 43 | Веник комнатный (ГОСТ 28638-90) | Штука | 84 |  |
| 44 | Веник дворовый (ГОСТ 28638-90) | Штука | 140 |  |
| 45 | Леска для мотокосы 3,0мм-4,0мм | Метр | 1300 |  |
| 46 | Коса с ручкой (ГОСТ 2935-80) | Штука | 2 |  |
| 47 | Мешок пустой (вес50кг/ полипропилен/ для уборки мусора) ГОСТ 30090-93 | Штука | 300 |  |
| 48 | Серп 44*27*3см (ГОСТ 3711 – 99) | Штука | 5 |  |
| 49 | Мерная кружка стеклянная (стекло, объем 1л., с указанием шкал веса и объема) | Штука | 2 |  |
| 50 | Пленка полиэтиленовая 1 сорт 150 мкм L = 2-3м (ГОСТ 10354-82) | Метр | 43 |  |
| 51 | Пленка полиэтиленовая, тип 0,8мкм, ширина 1,5м (ГОСТ 10354-82) | Метр | 100 |  |
| 52 | Вентиль полиэтиленовый ø 20 для холодной воды (максимальное рабочие давление до 16 бар. Тип соединения – внутренняя пайка. Цвет – белый. Производитель – РФ. Европа, Турция. ГОСТ 18599-2001) | Штука | 20 |  |
| 53 | Вентиль полиэтиленовый ø 40 для холодной воды с муфтами (максимальное рабочие давление до 16 бар. Тип соединения – муфтовое Цвет – черный. Производитель – РФ. Европа, Турция. ГОСТ 18599-2001) | Штука | 2 |  |
| 54 | Труба полиэтиленовая. Для холодной воды ПЭ-100, д-50 (максимальное рабочие давление до 16 бар. Цвет – черный. Производитель – РФ. Европа, Турция. ГОСТ 18599-2001) | Метр | 20 |  |
| 55 | Труба полиэтиленовая. Для холодной воды ПЭ-100, Д-160 (максимальное рабочие давление до 16 бар. Цвет – черный. Производитель – РФ. Европа, Турция. ГОСТ 18599-2001) | Метр | 12 |  |
| 56 | Труба полиэтиленовая. Для холодной воды ПД-100, Д-200 (максимальное рабочие давление до 16 бар. Тип соединения – пайка. Цвет – белый. Производитель – РФ. Европа, Турция. ГОСТ 18599-2001) | Метр | 12 |  |
| 57 | Тройник полиэтиленовый д-20мм (давление не ниже 10атм. Цвет – белый. Производитель – Турция. ГОСТ 18599-2001) | Штука | 20 |  |
| 58 | Колена полиэтиленовые с муфтами. Для холодной воды ПЭ-20мм, 90 град. Давление не ниже 10атм. Цвет – белый. производитель – Турция. ГОСТ 18599-2001 | Штука | 25 |  |
| 59 | Американка ø20 внутренняя резьба (максимальное рабочие давление до 16 бар. Тип соединения – внутренняя пайка. Цвет – белый. Производитель – РФ. Европа, Турция. ГОСТ 18599-2001) | Штука | 10 |  |
| 60 | Американка ø 20 наружная резьба (максимальное рабочие давление до 16 бар. Тип соединения – внутренняя пайка. Цвет – белый. Производитель – РФ. Европа, Турция. ГОСТ 18599-2001) | Штука | 10 |  |
| 61 | Адаптер ø20 наружная резьба (максимальное рабочие давление до 16 бар. Тип соединения – внутренняя пайка. Цвет – белый. Производитель – РФ. Европа, Турция. ГОСТ 18599-2001) | Штука | 10 |  |
| 62 | Адаптер ø20 внутренняя резьба (максимальное рабочие давление до 16 бар. Тип соединения – внутренняя пайка. Цвет – белый. Производитель – РФ. Европа, Турция. ГОСТ 18599-2001) | Штука | 10 |  |
| 63 | Муфта соединительная пластиковая, PN-16 20мм (максимальное рабочие давление до 16 бар. Цвет – белый. Производитель – РФ. Европа, Турция. ГОСТ 18599-2001) | Штука | 20 |  |
| 64 | Муфта соединительная пластиковая, PN-16 40мм (максимальное рабочие давление до 16 бар. Цвет – черный. Производитель – РФ. Европа, Турция. ГОСТ 18599-2001) | Штука | 2 |  |
| 65 | Муфта соединительная пластиковая , PN-16 50*50 (максимальное рабочие давление до 16 бар. Цвет – черный. Производитель – РФ. Европа, Турция. ГОСТ 18599-2001) | Штука | 2 |  |
| 66 | Муфта соединительная пластиковая PN-16 75*75 (максимальное рабочие давление до 16 бар. Цвет – черный. Производитель – РФ. Европа, Турция. ГОСТ 18599-2001) | Штука | 2 |  |
| 67 | Втулка под фланец Д=160мм с двумя фланцем и комплект болт, гайка, шайба под болты М12х80 (ПЭ 160 SDR11 ПЭ100 PN16) | Штука | 4 |  |
| 68 | Втулка под фланец Д=200мм с двумя фланцем и комплект болт, гайка, шайба под болты М12х80 (ПЭ 200 SDR11 ПЭ100 PN16) | Штука | 6 |  |
| 69 | Шланги для умывальника 50см (ГОСТ 25809-96) | Штука | 100 |  |
| 70 | Шланги для душа с лейкой, 1м (ГОСТ 25809-96) | Штука | 60 |  |
| 71 | Смеситель для душа (смеситель нержавеющая сталь, душевая система: рычажное управление. Тип излива поворотный, монтаж горизонтальный. Материал-нержавеющая сталь, покрытие-матовый хром. Гарантийный срок-5лет.) | Штука | 4 |  |
| 72 | Душевая стойка со смесителем SHOWER MIXER BOOU | Штука | 25 | Согласовывается с Заказчиком |
| 73 | Смеситель для умывальника (настенный смеситель для умывальника В9946АА с литым изливом, литой латунный корпус, излив поворотный) | Штука | 44 |  |
| 74 | Сифон для раковины (ГОСТ 23289-94) | Штука | 20 |  |
| 75 | Лента ФУМ в рулонах (ГОСТ 24222-80) | Штука | 26 |  |
| 76 | Тен для термекса Аристон, REGENT в комплекте с термостатом (ГОСТ 19108-81) | Штука | 6 |  |

*Сроки хранения согласно ГОСТам, ТУ или гарантий завода изготовителя.

Начальник ОМТС ____________ Адолина Т.А.