«Утверждаю»

Заместитель Генерального

директора – главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

_______________ В.В. Козлов

« __ » ______________ 2024 г.

Техническое задание на проведение закупки услуг

Основание для проведения ГКПЗ на 2025 года, лот №25.000045 «Сервисное обслуживание информационно-диагностической системы БИНГ-3»

Наименование закупки: Сервисное обслуживание информационно-диагностической системы БИНГ-3.

Начальная (предельная) стоимость оказываемых услуг - восемьсот двадцать восемь тысяч восемьсот сорок семь сомони, 49 дирам (828 847,49 сомони).

Информация, включаемая в документацию о закупке

Техническое задание

на оказание услуг по сервисное  обслуживание

информационно-диагностической системы (далее ИДС) БИНГ-3

- Общие требования:

- Требования к месту оказания услуг – Республика Таджикистан, Дангаринский район, поселок Сангтуда, производственная территория Сангтудинской ГЭС-1.

- Требования к срокам оказания услуг (график, календарный план приложение №1)

Начало работ:       03.03.2025г.

Окончание работ: 19.12.2025г.

- Требования к условиям расчетов (оплаты) – Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления аванса в размере 20 % от стоимости услуг на расчетный счет поставщика. Полный расчет производится в течение 30 рабочих дней после подписания акта приемки оказанных услуг.

- Требования к применяемым стандартам и прочим правилам – в соответствии с требованиями: 70238424.27.140.035-2009 «Гидроэлектростанции. Мониторинг и оценка технического состояния гидротехнических сооружений в процессе эксплуатации. Нормы и требования.», 70238424.27.140.025-2009 «Гидроэлектростанции. Контрольно-измерительные системы и аппаратура гидротехнических сооружений. Метрологическое обеспечение и оценка технического состояния и работоспособности. Нормы и требования»., 17330282.27.140.004-2008 «Контрольно-измерительные системы и аппаратура гидротехнических сооружений ГЭС. Условия создания. Нормы и требования», СТО 17330282.27.140.021-2008 «Контрольно-измерительные системы и аппаратура гидротехнических сооружений ГЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания.

- Требования к организационно-техническим аспектам оказания услуг – Отсутствуют.

- Требования к обеспечению конфиденциальности – Любая информация, полученная Исполнителем в ходе ознакомления с производственными активами Заказчика, к которой относятся и все знания о производственных активах Заказчика, содержанию его Производственных программ, производственных и бизнес-процессов Заказчика, которые Исполнитель получит или может получить в ходе выполнения ТО, является собственностью Заказчика и не может передаваться им третьим лицам, использоваться в своих целях, распространяться или тиражироваться любыми способами без письменного разрешения Заказчика.

- Иные требования – Отсутствуют.

- Требования по соблюдению режима на объектах Заказчика – Подрядчик обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка предприятия, правил техники безопасности, правил противопожарного режима (безопасности) на территории Заказчика согласно нормам, действующих в Республики Таджикистан.

  - Требования к оказанию услуг:

- Требования к видам оказываемых услуг:

а. Сервисное сопровождение:

- Проверка состояния системы, выявление рисков и предотвращение проблем.   Обслуживание ИДС БИНГ-3, в том числе периодическая проверка программного обеспечения и программного комплекса ИДС БИНГ-3;

- устранение сбоев в работе системы БИНГ-3;

- восстановление системы в случае аварии или сбоя;

- устранение неполадок и повреждений в ИДС БИНГ-3, выявленных эксплуатационным персоналом.

- проверка полноты базы данных, обновления программного обеспечения операционной системы и программного комплекса ИДС БИНГ-3 в целом.

б. Техническое сопровождение:

- обновление системы, включая документацию на функционал, реализованный в рамках договора сопровождения;

- размещение КИА (кроме струнных закладных) в 3D модели, с возможностью мгновенного перехода к паспорту измерительного устройства и просмотра его установочных параметров и имеющихся данных;

- отбор ИУ по положению на чертежах и 3D модели;

- просмотр результатов измерений с критериальными значениями в виде графиков, эпюр и топограмм, в т.ч. и на 3D модели;

- исправление ошибок в программном коде, при выявлении подобных нарушений, или в функционале системы при отклонении от заданных параметров при приеме Системы на сопровождение, описанных в эксплуатационной документации на систему, а также определенных в процессе приемки Системы на сопровождение;

- редактирование имеющихся в ИДС или добавление новых графических материалов;

- корректировка блока визуализации показаний КИА (графики, эпюры) при изменении состава, либо по запросу пользователей Системы

- корректировка реестра контрольно-измерительной аппаратуры (КИА) ИДС БИНГ-3 в случае изменения состава (добавление новых КИА на основе предоставленных Заказчиком данных);

- интеграция и обработка данных автоматизированной системы деформационного мониторинга плотины (АСДМ) в ИДС БИНГ-3

- анализ показаний автоматизированной КИА в результате сравнения с контрольными замерами, и внесение изменений в формулы пересчета ИДС БИНГ-3;

- корректировка реестра диагностических показателей состояния ГТС при утверждении новых Критериев безопасности;

- корректировка «Формул пересчета» (всех КИА при необходимости на основе предоставленных Заказчиком данных);

- ежемесячное создание резервных копий БД ИДС БИНГ-3.

в. Работа с пользователями:

- обработка запросов пользователей, оказание консультационной поддержки пользователей Системы, по функционалу системы в течении гарантийного срока;

- помощь в установке новых клиентских рабочих мест в локальной вычислительной сети Заказчика;

- проведение обучения сотрудников ГТЦ СГЭС-1 (на уровне пользователя и администратора);

- усовершенствование и перевыпуск руководства Пользователя и электронной контекстной справки для ИДС.

- Требования к последовательности оказания услуг, их этапам – В соответствии с графиком оказания услуг.

- Требования по оформлению отчетности – Результаты оказанных Услуг представляются в виде технического отчёта с информацией о результатах проведенных Услуг в двух экземплярах на бумажном носителе и в одном экземпляре на электронном носителе в форматах: *.dwq, *. vsd, *.doc, *.xls и *.pdf. в полном соответствии бумажному носителю.

- Требования к качеству услуг – 24 месяца с даты подписания акта приемки оказанных услуг включая техническое сопровождения.

- Требования к перечню, условиям и порядку оформления итоговых документов по результатам оказанных услуг – Своевременное предоставление Заказчику отчетной документации за отчетный период. По завершению всех работ, Подрядчик обязан предоставить Заказчику всю отчетную документацию по оказанным услугам.

- Возможность привлечения соисполнителей и % ограничение оказываемых ими услуг – Не требуется.

- Необходимость проведения государственной экспертизы итоговой документации (при необходимости) – Не требуется.

- Иные требования (возможность предоставления альтернативных вариантов и др.) – Отсутствуют.

- Требования к Участникам (с обязательным обоснованием требований и с указанием документов, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия каждому отдельному требованию):

- Опыт оказания аналогичных услуг – не менее двух исполненных договоров, предшествующих дате заключения договора

- Наличие лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, видов членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых Участнику закупки для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством (при необходимости) – Лицензия на оказание вышеуказанных услуг.

- Наличие материально-технических, кадровых ресурсов – Наличие необходимого количества аттестованного персонала соответствующей квалификации для выполнения работ, являющихся предметом закупки.

- Иные требования – Отсутствуют.

- График выполнения работ – Прилагается (приложение №1).

В случае содержания противоречий в проекте Договора по отношению к тексту и положениям Технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов. Начальник Гидротехнического цеха – Абдурахимов Гиесиддин Каромиддинович, тел: 900-09-50-29, E-mail: g.abdurakhimov@sangtuda.com, ведущий инженер Гидротехнического цеха – Нарзуллоев Фарход Абдуллоевич  , тел: 900-09-50-27,  E-mail: gtcsges-1@sangtuda.com.

Начальник ГТЦ 	           _______________ 	           Абдурахимов Г.К.