Спецификация №1

от 02.03.2022г.

Лот №22.000083 «Средства пожаротушения и пожарное оборудование»

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Огнетушитель ОП-5 | Штука | 20 | ГОСТ 51057-2001 |
| 2 | Огнетушитель ОУ-5 | Штука | 30 | ГОСТ 51057-2001 |
| 3 | Огнетушитель ОП-2 | Штука | 30 | ГОСТ 51057-2001 |
| 4 | Пожарный напорный рукав латексированый красный 51 мм в сборе с головками ГР-50 (длина 20м), 1,6мПа | Штука | 10 | Р51049-2019 |
| 5 | Пожарный напорный рукав латексированый красный 66 мм в сборе с головками ГР-70 (длина 20м), 1.6мПа | Штука | 10 | Р51049-2019 |
| 6 | Пожарный напорный рукав латексированый красный 77 мм в сборе с головками ГР-80 (длина 20м), 1.6мПа | Штука | 10 | Р51049-2019 |
| 7 | Пожарный всасывающий рукав d=100мм в комплекте с головками ГРВ-100 (длина 4м) | Штука | 4 | 5398-76 |
| 8 | Воздушно-пенный ствол ГПС-600 | Штука | 2 | ГОСТ Р 50409 |
| 9 | Ствол пожарный ручной РСК-50 | Штука | 2 |  |
| 10 | Ствол пожарный ручной РСК-70 | Штука | 2 | 9923-80 |
| 11 | Громкоговоритель ручной МР-25С | Штука | 1 | 5961-51 |
| 12 | Пожарный щит в комплекте (с ящиком для песка, лопата, лом, багор, два пожарных ведра) | Комплект | 4 | ЩП-В |
| 13 | Адресно-аналоговый, ручной, пожарный извещатель HCP-E(SCI) | Штука | 10 | HCP-E(SCI) |

*Сроки хранения согласно ГОСТам, ТУ или гарантий завода изготовителя.

Начальник ОМТС ____________ Адолина Т.А.