«Утверждаю»

Заместитель Генерального

директора – главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.В. Козлов

«___» _________ 2024 г.

Техническое задание на проведение закупки услуг

Основание для проведения: ГКПЗ 2024 года, Лот №24.000058 «Техническое обслуживание комплексного элегазового распределительного устройства»

Наименование закупки: Техническое обслуживание комплексного элегазового распределительного устройств типа HECS-80S (В-1Г и В-2Г).

Начальная (предельная) стоимость оказываемых услуг – 162 683,68 (сто шестьдесят два тысяча шестьсот восемьдесят три сомон, 68дирам)

Информация, включаемая в документацию о закупке

Техническое задание

на проведение технического обслуживания комплексного элегазового распределительного устройства типа HECS-80S В-1Г и В-2Г»

- Общие требования:

- Требования к месту оказания услуг – Республика Таджикистан, Хатлонская область, Дангаринсткий район, п. Сангтуда, Сангтудинская ГЭС-1;

- Требования к срокам оказания услуг (график, календарный план) –  В соответствии с календарным графиком (Приложение №2).

- Требования к условиям расчетов (оплаты) – Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления аванса в размере 20% от стоимости оказываемых услуг. Полный расчет производится в течение 30 рабочих дней после подписания Акта приемки оказания услуг на основании выставленного счета;

- Требования к применяемым стандартам и прочим правилам –  Техническое обслуживание комплексного элегазового распределительного устройства типа HECS-80S должно проводиться в соответствии с требованиями инструкции завода-изготовителя для оценки состояния и продления срока службы с соблюдением действующих для элегазового силового выключателя норм.

- Требования к организационно-техническим аспектам оказания услуг – Техническое обслуживание комплексного элегазового распределительного устройства типа HECS-80S проводятся на В-1Г и В-2Г в период выполнения текущего ремонта  (запланированные сроки проведения текущего ремонта в соответствии с календарным графиком (Приложение №2)  и плана графика ремонтов основного и вспомогательного оборудования)  на 2024 г.

- Требования к обеспечению конфиденциальности – Не устанавливаются;

- Иные требования – Заказчик организует доставку специалистов до станции и обратно до аэропорта г. Душанбе, а также их проживание на территории производственного объекта; (Подрядчик должен осуществлять прилет и вылет в рабочие дни с понедельника до пятницы, в выходные дни доставка не рассматривается).

- Требования по соблюдению режима на объектах Заказчика – Подрядчик обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка предприятия, правил техники безопасности, правил противопожарного режима (безопасности) на территории Заказчика согласно нормам, действующих в Республике Таджикистан. Несет ответственность за причиненные его персоналом убытки, связанные с конфликтами, нарушением дисциплины.

- Требования к оказанию услуг:

- Требования к видам оказываемых услуг – Техническое обслуживание комплексного элегазового распределительного устройства типа HECS-80S В-1Г и В-2Г проводятся в соответствии с Ведомостью объёмов работ (Приложение №1 к ТЗ).

- Методика проведения обследования производственных объектов будет включать в себя – Оценка технического состояния путем измерения временных и скоростных характеристик выключателя и гидромеханического привода,  износа контактов, контроль давления, проверка на отсутствия утечки и проверка влажности  элегаза, проверка органов управления шкафа управления, контроль электрических и механических соединений на надежность;

- Требования к объемам оказываемых услуг, в виде, достаточном для однозначного составления смет (калькуляций) – Составляются согласно базовым ценам на оказание услуг по Техническому обслуживанию комплексного элегазового распределительного устройства типа HECS-80S   согласно сметно-нормативной базе Республики Таджикистан;

- Требования к последовательности оказания услуг, их этапам – В соответствие с календарным графиком.

- Требования по гарантийному сроку на результаты работ – 24 месяцев с даты подписания Акта приёмки оказанных услуг.

- Требования к применяемым строительным материалам с указанием, чьи материалы и оборудование используется – Материалы, приспособления Заказчика. Приборы, инструменты и иное оборудование, необходимое для оказания данного вида услуг Подрядчика.

- Требования к качеству услуг – В соответствии с требованиями РД, Методическими указаниями и инструкции по оценке состояния и продлению срока службы элегазового распределительного устройства HECS-80S»;

- Требования к перечню, условиям и порядку оформления итоговых документов по результатам оказанных услуг – По завершению всех работ, Подрядчик обязан предоставить Заказчику всю отчетную документацию по оказанным услугам работам (заключение о выявленных дефектах и анализ результатов диагностики);

- Возможность привлечения соисполнителей и % ограничение оказываемых ими услуг – Не требуется;

- Необходимость проведения государственной экспертизы итоговой документации (при необходимости) – Не требуется;

- Иные требования (возможность предоставления альтернативных вариантов и др.) – Не устанавливаются.

- Требования к Участникам (с обязательным обоснованием требований и с указанием документов, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия каждому отдельному требованию):

- Опыт оказания аналогичных услуг – Не менее трех исполненных договоров, предшествующих дате заключения договора;

- Наличие лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, видов членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых Участнику закупки для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством (при необходимости) – Лицензия и сертификат на выполнение услуги;

- Наличие материально-технических, кадровых ресурсов – Наличие соответствующих собственных материально-технических ресурсов (оборудование, приборы, аппаратура и т.д.). Наличие обученного, сертифицированного и аттестованного отделом сервисного обслуживания по силовым генераторным выключателям, департаментом систем многоамперных токов АВВ Schweiz AG, персонала, имеющего право на исполнение ремонтных работ на элегазовом силовом выключателе.

- Иные требования – Не устанавливаются.

- Ведомость объемов работ – Прилагается (Приложение №1).

- График оказания услуг – Прилагается (Приложением №2)

- Проект Договора – Прилагается (Приложение№3).

В случае содержания противоречий в проекте Договора по отношению к тексту и положениям Технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов. Начальник ЭТЦ Шералиев Шухрат Шермирзоевич, тел: 900-09-50-70, E-mail – sh.sheraliev@sangtuda.com.

| Начальник ЭТЦ | ______________ | Ш.Ш. Шералиев |
| --- | --- | --- |

Приложение №1 к ТЗ

Ведомость объемов работ

на проведение технического обслуживания

элегазового распределительного устройства типа HECS-80S

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Измерение временных и скоростных характеристик выключателя | шт. | 2 |
| 2 | Определение износа контактов выключателя и разъединителя | шт. | 2 |
| 3 | Контроль правильности функционирования гидромеханического привода | шт. | 2 |
| 4 | Контроль давления, проверка утечки, проверка влажности и пополнение элегаза при необходимости | шт. | 2 |
| 5 | Проверка отсутствия аварийных сигналов на информационной панели | шт. | 2 |
| 6 | Проверка работоспособности контрольных ламп шкафа управления | шт. | 2 |
| 7 | Опробование и управление выключателя со шкафа управления | шт. | 2 |
| 8 | Опробование и управление разъединителя и заземляющего ножа со шкафа управления | шт. | 2 |
| 9 | Очистка, промывка и нанесение смазки OKS на разъединитель и заземляющие ножи | шт. | 2 |
| 10 | Измерение переходного сопротивления контактов выключателя и разъединителя | шт. | 2 |
| 11 | Проверка работоспособности освещения ШУ | шт. | 2 |
| 12 | Визуальный контроль на предмет внешних повреждений, состояния крепежных элементов и заземлений выключателя | шт. | 2 |
| 13 | Проверка электрических соединений на предмет исправности и надежности. | шт. | 2 |

| Начальник ЭТЦ |  | Ш.Ш. Шералиев |
| --- | --- | --- |
| Начальник ПТО |  | С.В. Каландаров |