Приложение №1

«Утверждаю»

Заместитель Генерального

директора - главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.С. Кочнев

« _____ » ___________ 2021 г.

Ведомость объемов работ

на текущий ремонт блочного трансформатор №1

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Текущий ремонт трансформатора без смены обмоток. Осмотр и ремонт активной части (без разборки). Заливка маслом, испытания. | шт | 1,0 |  |
|  | Ремонт системы пожаротушения трансформатора | шт | 1,0 |  |
|  | Ремонт маслонасосов | шт | 4,0 |  |
|  | Ремонт вентиляторов | шт | 10,0 |  |
|  | Ремонт охладителей | шт | 4,0 |  |
|  | Ремонт переключающего устройство | шт | 1,0 |  |
|  | Ремонт расширителя | шт | 1,0 |  |
|  | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь масла | 1проба масла | 2,0 |  |
|  | Определение температуры вспышки масла | 1проба масла | 6 |  |
|  | Ремонт радиаторов | шт | 4,0 |  |
|  | Отсоединение и соединение кожуха экранированного токопровода к трансформатору | одна фаза | 3,00 |  |
|  | Восстановление изоляции между корпусом блочного трансформатора и кожухом экранированного токопровода | одна фаза | 3,00 |  |
|  | Ремонт вводов 15/75, 110кВ | шт | 4,00 |  |
|  | Ремонт вводов 220 кВ | шт | 3,00 |  |
|  | Ремонт токопроводов | 100 пог.м | 0,45 |  |
|  | Расшиновка и ошиновка трансформатора | цикл | 9,00 |  |
|  | Ремонт электродвигателей вентиляторов | шт | 12,00 |  |
|  | Ремонт электродвигателей маслонасосов | шт | 4,00 |  |
|  | Ремонт лакокрасочного покрытия К=1,1 | 10м2 | 0,45 |  |
|  | Текущий ремонт трансформатора ОПН | шт | 3,0 |  |
|  | Измерение сопротивления обмоток постоянному току | трансформатор | 1,00 |  |
|  | Ремонт тележки и катков трансформатора | трансформатор | 1,00 |  |

| Начальник ЭЦ |  | Шералиев Ш.Ш. |
| --- | --- | --- |
| Начальник ПТО |  | Каландаров С.В. |