Приложение №4 к Техническому заданию

Перечень

материалов Подрядчика для проведения ТР БТ №1, №2, №3 и №4 в 2025г

| 1 | Спирт технический | л. | 20,00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Подшипник № 6308RZ | шт | 6,00 |
| 3 | Краска антикоррозийная светло-серая | кг | 30 |
| 4 | Бязь | м | 20,00 |
| 5 | Обтирочный материал | м | 35,00 |
| 6 | Растворитель | л. | 30,00 |
| 7 | Герметик | туба | 3 |
| 8 | Кисть малярная | м | 6,00 |
| 9 | Металлическая щетка | шт. | 6 |
| 10 | Диск отрезной | шт. | 3 |
| 11 | Наждачная бумага | м² | 10 |
| 12 | Изолента ПВХ | рулон | 10 |
| 13 | Лента ФУМ | рулон | 5 |
| 14 | Болты с гайками и шайбами М16 L-85мм оцинкованные | кг | 5 |
| 15 | Болты с гайками и шайбами М10 L-30мм оцинкованные | кг | 5 |
| 16 | Смазка ЦИАТИМ | кг | 1 |
| 17 | Уайт-спирит | л | 5 |

Материалы Заказчика для проведения ТР БТ №1, №2, №3 и №4 в 2025г

| 1 | Силикагель индикаторный | кг | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Резина МБС | кг | 20 |
| 3 | Масло трансформаторное типа НУТРО ЛИБРА | кг | 400 |
| 4 | Электроды УОНИ | кг | 10 |
| 5 | Вводы НН типа PTFR 24.150. 12000 | шт | 3 |

Приборы и аппараты заказчика для проведения ТР БТ№1, №2, №3, и №4 в 2025г.

| 1 | Станция маслянная СММ2,2 | шт | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Прибор ТАНГЕНС 3М | шт | 1 |
| 3 | Прибор АИМ-90 | шт | 1 |
| 4 | Прибор ТРАНСПОРТХ2 | шт | 1 |

Начальник ЭТЦ                                        Шералиев Ш.Ш.