Приложение №1 к Техническому заданию

Ведомость объемов работ на

текущий ремонт внутристанционных автодорог

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | К-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка грунта IV группы вручную | м3 | 295 |  |
|  | Погрузка и перевозка грунта IV группы на расстояние до 5 км | м3 | 295 |  |
|  | Устройство основания из щебня | м3 | 120 |  |
|  | Устройство основания из бетона марки М-200 | м3 | 103 |  |
|  | Изготовление бетонных бордюров разм. (1,0*0,5*0,15м), Бетон марки М-200 | м3 | 163,9 |  |
|  | Укладка бетонных бордюров | м | 2186 | Бетон М-200- 107,11 м³ |
|  | Шлифовка бетонных поверхностей | м2 | 352 |  |
|  | Обеспыливание поверхностей бортовых камней | м2 | 680 |  |
|  | Обезжиривание поверхностей бортовых камней | м2 | 680 |  |
|  | Огрунтовка поверхностей бортовых камней за один раз | м2 | 680 |  |
|  | Окраска поверхностей бортовых камней за два раза | м2 | 680 |  |
|  | Разборка покрытий из бетона отбойными молотками | м3 | 58 |  |
|  | Разборка покрытий из асьфальта отбойными молотками | м3 | 53 |  |
|  | Ямочный ремонт внутристанционных автодорог из бетона марки М-300 | м2/м3 | 400/80 | Арматура А1 д=8мм -0,3т |
|  | Разработка грунта IV группы с погрузкой на а/тр и перевозкой на 2 км | м3 | 450 |  |
|  | Обратная засыпка грунта 2 гр. вручную | м3 | 283 |  |
|  | Обратная засыпка грунта 3 гр. вручную | м3 | 170 |  |
|  | Изготовление и установка стойки высотой h=12,0м из металлического профиля (200*200 *10мм) | м/т | 12/0,691 |  |
|  | Устройство фундамента стойки бетоном М-200 | м3 | 2,0 |  |
|  | Окраска м/к стойки за два раза | м2 | 10 |  |

Примечание:

Возможна корректировка видов и объемов работ, они будут уточняться по факту выполнения.

Начальник ГТЦ 	         __________________             	Абдурахимов Г.К.