«Утверждаю»

Заместитель генерального директора – Главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.В. Козлов

«_27_»      апреля       2022 г.

Техническое задание на проведение закупки услуг

Основание для проведения: ГКПЗ 2022 года, Лот № 22.000114 «Сервисное обслуживание ЭГР и ГМК ГА №4».

Наименование закупки: оказание услуг по сервисному обслуживанию ЭГР и ГМК ГА №4.

Начальная (предельная) стоимость оказываемых услуг – 75 247,90 (семьдесят пять тысяч двести сорок семь сомони, 90 дирам)

Информация, включаемая в документацию о закупке

Техническое задание на

оказание услуг по сервисному обслуживанию ЭГР и ГМК ГА №4

- Общие требования

- Требования к месту оказания услуг – Республика Таджикистан, Хатлонская область, Дангаринский район, п. Сангтуда ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»;

- Требования к срокам оказания услуг (график, календарный план) – с 05.2022 года по 07.2022 года;

- Требования к условиям расчетов (оплаты) – Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления аванса в размере 20% от стоимости оказания услуг на расчетный счет Контрагента. Полный расчет производится в течение 30 рабочих дней после подписания акта приемки оказания услуг на основании выставленного счета.;

- Требования к применяемым стандартам и прочим правилам –

ГОСТ 54149-2010, СТО 17330282.27.140.001-2006, ГОСТ 12405-81;

- Требования к организационно-техническим аспектам оказания услуг – Отсутствуют;

- Требования к обеспечению конфиденциальности – Согласно внутренним нормативным документам Заказчика;

- Иные требования – Отсутствуют.

- Требования по соблюдению режима на объектах Заказчика – Контрагент обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка предприятия, правил техники безопасности, правил противопожарного режима (безопасности) на территории Заказчика согласно нормам, действующих в РТ.

- Контрагент несет ответственность за причиненные его персоналом убытки, связанные с конфликтами, нарушением дисциплины.

- В случае появления обстоятельств, угрожающих безопасности при проведении работ, а также возникновению пожарной опасности незамедлительно сообщать о них Заказчику.

- В случае привлечения Контрагентом субподрядной организации, Контрагент в полном объёме несёт ответственность за действия субподрядчика, в том числе соблюдения персоналом субподрядной организации производственной дисциплины.

- Контрагент осуществляет в процессе производства работ систематическую, а по завершении работ окончательную уборку рабочего места.

- Требования к оказанию услуг:

Ревизия ЗАЗ (золотника аварийного закрытия) и ГМК (гидромеханической колонки):

1. Изучение перестановочных усилий при работающем агрегате (давление в полостях открытия и закрытия сервомоторов НА).

2. Руководство ревизией аварийного золотника с заменой резиновых колец.

3. Руководство ревизией главного золотника с его разборкой (при необходимости).

4. Руководство ревизией сервомоторов НА (при необходимости).

- Требования к объемам оказываемых услуг, в виде, достаточном для однозначного составления смет (калькуляций) – Отсутствуют.

- Требования к последовательности оказания услуг, их этапам – Отсутствуют.

- Требования по оформлению отчетности – Акт выполненных работ.

- Требования к качеству услуг – Гарантия качества оказанных услуг не менее 12 месяцев с даты подписания акта приемки выполненных услуг.

- Требования к перечню, условиям и порядку оформления итоговых документов по результатам оказанных услуг – Предоставить отчет в бумажном и электронном виде в течении 30 дней после окончания работ.

- Возможность привлечения соисполнителей и % ограничение оказываемых ими услуг – Не требуется.

- Необходимость проведения государственной экспертизы итоговой документации (при необходимости) – Не требуется.

- иные требования (возможность предоставления альтернативных вариантов и др.) – Отсутствуют.

- Требования к Участникам (с обязательным обоснованием требований и указанием документов, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия каждому отдельному требованию):

- Опыт оказания аналогичных услуг – Не менее двух исполненных договоров, предшествующих дате заключения договора.

- Наличие лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, видов членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых Участнику закупки для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством (при необходимости) – Наличие разрешительных документов.

- Наличие материально-технических, кадровых ресурсов – Наличие соответствующих собственных материально-технических ресурсов (машин, механизмов, оборудования, спецтехники и т.д.). Наличие необходимого количества аттестованного персонала соответствующей квалификации для выполнения услуг, являющихся предметом закупки.

- Иные требования – Предоставить программу производства работ по техническому обслуживанию системы регулирования вместе с коммерческим предложением.

- Ведомость объема работ/услуг – Отсутствует.

- 5. График выполнения работ

Начало оказания услуг: 	май 2022 г.

Окончание оказания услуг: июль 2022 г.

- Проект Договора – Прилагается.

В случае содержания противоречий в проекте Договора по отношению к тексту и положениям Технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов. Руководитель направления АСУТП – Талызин Вячеслав Юрьевич, тел: 900-09-63-25, E-mail: v.talyzin@sangtuda.com.

| Руководитель направления АСУ ТП | _______________ | Талызин В.Ю. |
| --- | --- | --- |