«Утверждаю»

Заместитель генерального директора - Главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.С. Кочнев

« _____ » ___________ 2020 г.

Техническое задание на проведение закупки работ

Основание для проведения: ГКПЗ (Инвестиционная программа 2020 года, код проекта 55.01.0077, Лот №20.000067) Приложение №1 Приказа №146-п от 27.12.2019г.

Наименование закупки: устройство боковой стенки на носке трамплина правой нитки концевых сооружений.

Начальная (предельная) стоимость выполнения работ – шестьсот сорок шесть тысяч пятьсот восемьдесят девять сомони, 91 дирам (646 589, 91).

Информация, включаемая в документацию о закупке

Техническое задание на устройство боковой стенки

на носке трамплина правой нитки концевых сооружений.

1. Общие требования

- Наименование объекта – Сангтудинская ГЭС-1.

- Требования к месту выполнения работ – Объект расположен на концевом сооружении СЭВ. Выполнению подлежат работы по устройству боковой стенки на носке трамплина правой нитки. Конструктивно стена представляет собой железобетонную конструкцию переменной высоты с анкерными креплениями в существующем железобетоне.

- Требования к срокам выполнения работ (график, календарный план) -

Начало работ         – 01.09.2020г.

Окончание работ   – 25.12.2020г.

- Требования к условиям расчетов (оплаты) - 20% аванса от общей суммы договора, оставшийся расчет в течение 30 рабочих дней после подписания акта приемки работ.

- Требования к применяемым стандартам, СНиПам и прочим правилам - Качественное выполнение работ в соответствии СП 58.1330.2012, СНиП 52-01-2003 и СНиП 3.03.01-87.

- Требования к организации работ (ремонтных, строительных и др.) – Подрядчик обеспечивает своими силами получение, разгрузку, и доставку исправных инструментов, материалов, приборов, принадлежностей, аппаратуры непосредственно необходимых для выполнения работ.

- Подрядчик согласовывает с Заказчиком вопросы, связанные с организацией производства работ.

- Подрядчик ведет журнал производства работ и обеспечивает своевременное устранения недостатков и дефектов, выявленных в процессе выполнения работ.

- Требования к обеспечению охраны труда при проведении работ - Соблюдение нормативные требования к охране труда, техники безопасности, мер противопожарной защиты и охраны окружающей среды согласно нормам, действующих в Республике Таджикистан.

- Иные требования (сметы либо калькуляции – составляются по ТЕР, ФЭР, ГЭСН «Базовые цены на работы по ремонту оборудования» и др.) – Согласно сметно-нормативной базе Республики Таджикистан.

- Требования по соблюдению режима на объектах Заказчика – Подрядчик обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка предприятия, правил техники безопасности, правил противопожарного режима (безопасности) на территории Заказчика согласно нормам, действующих в Республики Таджикистан.

- Подрядчик несет ответственность за причиненные его персоналом убытки, связанные с конфликтами, нарушением дисциплины.

- В случае появления обстоятельств, угрожающих безопасности при проведении работ, а также возникновению пожарной опасности незамедлительно сообщать о них заказчику.

- В случае привлечения подрядчиком субподрядной организации, подрядчик в полном объёме несёт ответственность за действия субподрядчика, в том числе соблюдения персоналом субподрядной организации производственной дисциплины.

- Подрядчик осуществляет в процессе производства работ систематическую, а по завершении работ окончательную уборку строительной площадки от отходов строительства.

  - Требования к выполнению работ

- Требования к видам выполняемых работ:

Подрядчик обязан осуществлять выполнение работ в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ, с соблюдением технологического процесса согласно проект 1818-11-10 ГТЦ. (проект прилагается). Повышенные требования на используемых металлические опалубки (без дефектов) на лицевые бетонные поверхности, в соответствие с техническим требованием, на бетонные работы №1818-59-17 (предоставляется в электронном виде). Не допускается ступенчатые неровности и дефекты бетонируемых поверхностей.

- Требования к объемам выполняемых работ, в виде, достаточном для однозначного составления смет и с указанием необходимых материалов - Выполнение в полном объеме, согласно ведомости объемов работ (прилагается).

- Требования к последовательности выполнения работ; этапам работ -Выполнение в полном объеме, в соответствии с графиком выполнения работ (прилагается).

- Требования к применяемым строительным материалам с указанием, чьи материалы и оборудование используется – Наличие материалов заказчика:

- бетон М 400 р/цемента 266,6 т - 503 м3;

- бетон М 200 р/цемента 0,62 т – 1,88 м3;

- суперпластификатор С- 3 - 2264 кг;

- арматура А-3, д=16мм - 1,063т;

- арматура А-3, д=25мм - 5,361т;

- арматура А-3, д=28мм - 1,470т;

- арматура А-3, д=36мм - 1,112т;

- арматура А-3, д =40мм - 11,213т;

- Требования по гарантийному сроку на результат работ - 24 месяцев с даты подписания акта приемки выполненных работ;

- Требования к перечню, условиям и порядку оформления итоговых документов по результатам выполненных работ - Своевременное предоставление Заказчику отчетной документации за отчетный период. По завершению всех работ, Подрядчик обязан предоставить Заказчику всю отчетную документацию по выполненным работам.

- Возможность привлечения субподрядчиков и % ограничение выполнения ими работ – Не требуется.

- Необходимость согласования порядка ведения работ в надзорных органах или технической документации (итоговой) - Не требуется.

- Необходимость проведения государственной экспертизы итоговой документации - Не требуется.

3. Требования к Участникам (с обязательным обоснованием требований и с указанием документов, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия каждому отдельному требованию):

- Требования к опыту выполнения аналогичных работ – Не менее трех исполненных договоров, предшествующих дате заключения договора.

- Наличие производственной базы в городе, наличие систем контроля качества работ, выполнения работ с материалами подрядчика, возможность предоставления альтернативных вариантов материально-технических ресурсов; перечень лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, видов членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых Участнику закупки для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством – Свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, выписку регистрирующего органа из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не позднее, чем за 1 месяц до дня представления, лицензии на право осуществления указанных видов работ.

- Наличие материально-технических, кадровых ресурсов - Наличие соответствующих собственных материально-технических ресурсов (машин, механизмов, оборудования, спецтехники и т.д.). Наличие необходимого количества аттестованного персонала соответствующей квалификации для выполнения работ.

- Иные требования – Отсутствуют.

4. Ведомость объемов работ – Прилагается (Приложение №1).

5. График выполнения работ - Прилагается (Приложение №2).

Начало выполнения работ: - 01.09.2020г.

Окончание работ                 - 25.12.2020г

6. Проект Договора - Прилагается (Приложение №3).

В случае содержания противоречий в проекте договора по отношению к тексту и положениям технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов. Начальник Гидротехнического цеха - Шокиров Сулаймон Шарипович, тел: 900-09-01-42, E-mail: s.shokirov@sangtuda.com,    Ведущий инженер Гидротехнического цеха - Ибодов Абдуджалил Хизматович, тел: 900-09-01-43, E-mail: gtcsges-1@mail.ru.

| Начальник ГТЦ | __________________ | Шокиров С.Ш. |
| --- | --- | --- |