«Утверждаю»

Заместитель Генерального

директора – главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.В. Козлов

« 29 » июля 2022 г.

Техническое задание на проведение закупки услуг

Основание для проведения: ГКПЗ 2022 года, Лот №22.000119 «Вибрационные и тепловые испытания гидроагрегатов №3 и №4».

Наименование закупки: оказание услуг по вибрационным испытаниям блочного трансформатора №4.

Начальная (предельная) стоимость оказываемых услуг – 121 245,61 (сто двадцать одна тысяча двести сорок пять сомони, 61 дирам).

Информация, включаемая в документацию о закупке

Техническое задание

на оказание услуг по вибрационным испытаниям блочного трансформатора №4

- Общие требования:

- Требования к месту оказания услуг – Сангтудинская ГЭС-1;

- Требования к срокам оказания услуг (график, календарный план) – В соответствии с графиком оказания услуг (Таблица №1);

- Требования к условиям расчетов (оплаты) – Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления аванса в размере 20% от стоимости оказываемых услуг. Полный расчет производится в течение 30 рабочих дней после подписания Акта приемки оказания услуг на основании выставленного счета;

- Требования к применяемым стандартам и прочим правилам – Вибрационные испытания провести в соответствии с требованиями РД ЭО 0410-02 «Методические указания по оценке состояния и продлению срока службы силовых трансформаторов».

- Требования к организационно-техническим аспектам оказания услуг – Вибрационные испытания проводятся после выполнения текущего ремонта блочного трансформатора №4 (запланированные сроки проведения текущего ремонта 12.09.2022 г. ÷ 14.11.2022 г); Запланированные сроки проведение вибрационного испытания блочного трансформатора №4 с 06.12.2022г по 11.12.2022г продолжительностью 6 календарных дня.

- Требования к обеспечению конфиденциальности – Отсутствуют;

- Иные требования – Доставка специалистов до станции и обратно до аэропорта г. Душанбе, а также их проживание на территории станции будет организовано за счет ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»;

- Требования по соблюдению режима на объектах Заказчика – Подрядчик обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка предприятия, правил техники безопасности, правил противопожарного режима (безопасности) на территории Заказчика согласно нормам, действующих в Республике Таджикистан. Несет ответственность за причиненные его персоналом убытки, связанные с конфликтами, нарушением дисциплины.

- Требования к оказанию услуг:

- Требования к видам оказываемых услуг – Вибрационные испытания выполнить в соответствии с требованиями РД ЭО 0410-02 «Методические указания по оценке состояния и продлению срока службы силовых трансформаторов» в полном объеме, включая:

1. Замер общего уровня вибрации силового трансформатора.

2. Замер спектральной вибрации силового трансформатора.

- Методика проведения обследования производственных объектов будет включать в себя – Оценка технического состояния путем сопоставления спектрального состава виброскорости в одинаковых точках бака разных фаз;

- Требования к объемам оказываемых услуг, в виде, достаточном для однозначного составления смет (калькуляций) – Составляются согласно базовым ценам на оказание услуг по вибрационному испытанию соответствующего оборудования и согласно сметно-нормативной базе Республики Таджикистан;

- Требования к последовательности оказания услуг, их этапам – В соответствии с графиком оказания услуг (Таблица №1);

- Требования по оформлению отчетности – Представить отчет по результатам проведенного виброобследования трансформатора №4 (обработка результатов вибрационного обследования, построение эпюр СКЗ виброперемещений, заключение о выявленных дефектах и анализ результатов диагностики). Документы представить на русском языке, в бумажном и электронном виде (pdf), в 2-х экземплярах;

- Требования к качеству услуг – в соответствии с требованиями РД ЭО 0410-02 «Методические указания по оценке состояния и продлению срока службы силовых трансформаторов»;

- Требования к перечню, условиям и порядку оформления итоговых документов по результатам оказанных услуг – По завершению всех работ, Подрядчик обязан предоставить Заказчику всю отчетную документацию по оказанным услугам работам (заключение о выявленных дефектах и анализ результатов диагностики);

- Возможность привлечения соисполнителей и % ограничение оказываемых ими услуг – Не требуется;

- Необходимость проведения государственной экспертизы итоговой документации (при необходимости) – Не требуется;

- Иные требования (возможность предоставления альтернативных вариантов и др.) – Отсутствуют.

- Требования к Участникам (с обязательным обоснованием требований и с указанием документов, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия каждому отдельному требованию):

- Опыт оказания аналогичных услуг – Не менее трех исполненных аналогичных договоров, предшествующих дате заключения договора;

- Наличие лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, видов членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых Участнику закупки для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством (при необходимости) – Лицензия и сертификат на выполнение услуги;

- Наличие материально-технических, кадровых ресурсов – Наличие соответствующих собственных материально-технических ресурсов (оборудование, приборы, аппаратура и т.д.). Наличие необходимого количества аттестованного персонала соответствующей квалификации для оказания услуги, являющейся предметом закупа. Проведение вибрационной диагностики должно проводиться лицами, имеющими специальную подготовку, ознакомленными с конструкцией и принципом работы используемых приборов и имеющим соответствующий допуск по технике безопасности.

- Иные требования – Отсутствуют.

- Сводный и локальный сметные расчеты или калькуляции – Приложить отдельным документом.

- График оказания услуг – Таблица №1.

Начало окозание услуг 06.12.2022г

Окончание окозание услуг 11.12.2022г

Таблица №1

ГРАФИК

оказания услуг по вибрационным испытаниям блочного трансформатора №4.

| № п/п | Наименование этапа | График оказания услуг |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 06.12.2022г. 07.12.2022г | 08.12.2022г. 10.12.2022г. | 11.12.2022 г. |
|  | Подготовительные работы (монтаж датчиков, подготовка и настройка испытательного оборудования) |  |  |  |
|  | Проведение испытаний |  |  |  |
|  | Окончание работы (демонтаж датчиков) |  |  |  |

Примечание: Предоставление отчетной документации в виде электронной формы

с 13.12.2022г. по 25.12.2022г.

- Проект Договора – Прилагается.

В случае содержания противоречий в проекте Договора по отношению к тексту и положениям Технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов. Начальник ЭТЦ Шералиев Шухрат Шермирзоевич, тел: 900-09-50-70, E-mail – sh.sheraliev@sangtuda.com.

| Начальник ЭТЦ | ______________ | Ш.Ш. Шералиев |
| --- | --- | --- |