Приложение №2

к Техническому заданию

«Утверждаю»

Заместитель Генерального директора - главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.В. Козлов

«         » ____________ 2023 г.

Ведомость объёмов работ

на проведение водолазного обследования

оснований гидротехнических сооружений нижнего бьефа

| № п/п | Наименование работ | Объем работ, п/метр | Глубина погружения метр | Продолжи-тельность. работ, день |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Концевые сооружения СЭВ |  |  |  |
| 1.1 | Обследование основания трамплина концевого сооружения | 85.0 | 20.0 | 1.0 |
| 1.2 | Обследование основания правобережной подпорной стенки концевого сооружения | 25.0 |  |  |
| 1.3 | Обследование основание левобережной подпорной стенки концевого сооружения | 63.0 |  |  |
| 2. | # Концевой участок отводящего канала здания ГЭС |  |  |  |
| 2.1 | Обследование основание концевого участка водобойной плиты | 83.5 | 7.0 | 1.0 |

| Начальник ГТЦ |  | Г.К. Абдурахимов |
| --- | --- | --- |
| Начальник ПТО |  | С.В. Каландаров |