Приложение № 1 к Техническому заданию

«Утверждаю»

Заместитель Генерального директора - главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.В. Козлов

«         » ____________ 2023 г.

Ведомость объемов работ

на проведение анализов турбинного и трансформаторного масел

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Турбинное масло: |  |  |  |
| 1.1. | Определение количества растворенной воды в турбинном масле | проба | 12 |  |
| 1.2. | Определение содержания механических примесей в турбинном масле | проба | 12 |  |
| 1.3. | Определение прозрачности турбинного масла | проба | 12 |  |
| 1.4. | Определение кислотного числа турбинного масла | проба | 12 |  |
| 1.5. | Определение водорастворимых кислот и щелочей турбинного масла | проба | 12 |  |
| 1.6. | Определение температуры вспышки турбинного масла | проба | 12 |  |
| 1.7. | Определение электрической прочности турбинного масла | проба | 12 |  |
| 2. | Трансформаторное масло: |  |  |  |
| 2.1. | Хроматографический анализ трансформаторного масла | проба | 24 |  |
| 2.2. | Определение содержания механических примесей в трансформаторном масле | проба | 6 |  |
| 2.3. | Определение кислотного числа трансформаторного масла | проба | 6 |  |
| 2.4. | Определение водорастворимых кислот и щелочей трансформаторного масла | проба | 6 |  |

Подписи:

Начальник ЭТЦ    _________________  Ш.Ш. Шералиев

Начальник ПТО   _________________  С.В. Каландаров