Приложение №3 к Техническому заданию

Календарный график

оказания услуг по проведению химических анализов

турбинного и трансформаторного масел

| № п/п | Наименование электроустановок |  | Кол-во проб | Планируемое время ремонта | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Масло турбинное марки ТП-30: |  |  |  | Годовой план ремонта оборудования на 2024 год |
| 1.1. | Гидроагрегат № 1: |  |  |  |  |
|  | - генераторный подшипник и подпятник |  | 3 | # Март 2024 г |  |
|  | - турбинный подшипник |  |  |  |  |
|  | - маслонапорная установка |  |  |  |  |
| 1.2. | Гидроагрегат № 2: |  |  |  |  |
|  | - генераторный подшипник и подпятник |  | 3 | # Апрель # 2024 г |  |
|  | - турбинный подшипник |  |  |  |  |
|  | - маслонапорная установка |  |  |  |  |
| 1.3. | Гидроагрегат № 3: |  |  |  |  |
|  | - генераторный подшипник и подпятник |  | 3 | # Май 2024 г |  |
|  | - турбинный подшипник |  |  |  |  |
|  | - маслонапорная установка |  |  |  |  |
| 1.4. | Гидроагрегат № 4: |  |  |  |  |
|  | - генераторный подшипник и подпятник |  | 3 | # Июнь 2024 г |  |
|  | - турбинный подшипник |  |  |  |  |
|  | - маслонапорная установка |  |  |  |  |
|  | Масло трансформаторное марки Т-1500: |  |  |  |  |
| 2.1. | БТ№1 | Хромато графический анализ | 4 | # Март 2024 г |  |
|  |  | Другие анализы | 1 |  |  |
| 2.2. | БТ№2 | Хромато графический анализ | 4 | # Апрель # 2024 г |  |
|  |  | Другие анализы | 1 |  |  |
| 2.3. | БТ№3 | Хромато графический анализ | 4 | # Май 2024 г |  |
|  |  | Другие анализы | 1 |  |  |
| 2.4. | БТ№4 | Хромато графический анализ | 4 | # Июнь 2024 г |  |
|  |  | Другие анализы | 1 |  |  |
| 2.5. | Т1 | Хромато графический анализ | 4 | # Июнь 2024 г |  |
|  |  | Другие анализы | 1 |  |  |
| 2.6. | Т2 | Хромато графический анализ | 4 | # Июнь 2024 г |  |
|  |  | Другие анализы | 1 |  |  |

| Начальник ЭЦ |  | Ш.Ш. Шералиев |
| --- | --- | --- |
| Начальник ПТО |  | С.В. Каландаров |