«Утверждаю»

Заместитель Генерального директора – Главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.С. Кочнев

« 17 »  декабря  2021 г.

Техническое задание на проведение закупки товара

Основание для проведения: ГКПЗ 2022 года, Лот № 22.000026 (Инвестиционная программа 2022 года, код проекта 55.01.0185).

Наименование закупки: ножницы секторные НС-120 (далее – Инструмент).

Начальная (предельная) стоимость поставки – шесть тысяч семьсот девяносто восемь сомони пятьдесят шесть дирам (6 798,56).

Информация, включаемая в документацию о закупке

Заказ на поставку ножниц секторных НС-120

- Общие требования:

- Страна производитель – РФ.

- Производитель – завод «КВТ».

- Количество – 1 шт.

- Требования к упаковке и её маркировке – Инструмент должен поставляться в упаковке, обеспечивающей защиту от внешних воздействующих факторов (в т.ч. механических и атмосферных) при транспортировании, хранении и погрузочно-разгрузочных работах. Упаковка – невозвратная.

- Требования к доставке, видам транспорта, погрузке-разгрузке – DDP, Дангаринский район, посёлок Сангтуда, производственная территория Сангтудинской ГЭС-1, в соответствии с Инкотермс 2010.

- Требования к условиям оплаты – Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления аванса в размере до 50% от стоимости поставки Инструмента на расчетный счет Поставщика. Полный расчет производится в течение 15 рабочих дней после подписания акта приема-передачи Инструмента на основании выставленного счета.

- Требования к срокам поставки – с 01.03.2022г. по 31.05.2022г.

- Требования к дополнительным услугам – Отсутствуют.

- Требования к сроку и условиям гарантийного обслуживания – Гарантийный срок эксплуатации Инструмента должен соответствовать гарантийному сроку установленного заводом-изготовителем. Гарантия распространяется на весь поставляемый товар. В течение гарантийного срока Поставщик гарантирует исправную и полнофункциональную работу Инструмента в соответствии с техническим описанием производителя Инструмента. Гарантийный срок 12 месяцев, c даты подписания акта приема-передачи Инструмента. При получении Инструмента и обнаружении дефектов или отсутствие комплектующих, которые приводят к отказу функционирования Инструмента, Поставщик за свой счет заменяет некачественный Инструмент качественным или поставляет недостающие комплектующие. Замену-поставку дефектных или отсутствующих комплектующих, Поставщик производит в кратчайший срок, но не позднее 30 дней начиная с момента (даты) получения Инструмента.

- Дополнительная комплектация – Отсутствует.

- Перечень документации, передаваемый Заказчику – Паспорт и инструкция по эксплуатации на русском языке, на бумажном носителе.

- Требования к комплекту расходных материалов и запасных частей – Отсутствуют.

- Иные требования – Инструмент должен иметь все необходимые документы и сертификаты, подтверждающие его качество и происхождение.

  - Технические требования к продукции.

  - Общие требования:

| Модель | НС-120 (КВТ) |
| --- | --- |
| Разрезаемый материал | Ленточная броня |
|  | Алюминиевый кабель |
|  | Медный кабель |
| Максимальный диаметр кабеля | 120 мм |
| Общая длина | 720 мм |
| Подходит для многожильных (многопроволочных) проводников | Да |
| Подходит для стальной проволочной оплетки | Да |
| Тип рукоятки | 1-компонентный |
| Особенности: |  |
| Диапазон резки: кабели с ленточной броней до Ø120 мм |  |
| Съемные ножки, обеспечивающие устойчивое положение ножниц при резке |  |
| Секторные лезвия специальной формы |  |
| Твердость лезвий HRC 48...52 |  |
| Телескопические рукоятки с возможностью фиксации в любой точке |  |
| Возможность работы одной рукой |  |
| Ножницы не предназначены для резки проводов со стальным сердечником и кабелей с проволочной стальной броней |  |

- Требование того, что продукция должна быть новой и ранее неиспользованной – Поставляемый Инструмент должен быть новым, в фирменной упаковке, ранее не использованным.

- Требования по соответствию продукции определенным стандартам (перечислить) – ГОСТ 7210-75 «Ножницы ручные для резки металла».

- Общие требования к рабочей среде, электропитанию и т.п. – В соответствии с Пунктом 2.1.

- Общие функциональные требования (перечень исполняемых функций) – Резка бронированных и изоляционных кабелей.

- Требования по комплектации – Базовая комплектация.

- Требования по совместимости – Электроизоляционная рукоятка.

- Иные требования (наличие сертификатов соответствия, санитарно-эпидемиологического заключения, технического паспорта и т.п.) – Отсутствуют.

- Применение аналогов – Аналоги не допускаются.

- Требования к Участнику закупки (к каждому требованию указываются документы, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия данному требованию):

- Наличие опыта выполнения аналогичных поставок – Не менее трех исполненных договоров, предшествующих дате заключения договора.

- Наличие дилерских договоров, соглашений с производителями и других документов, подтверждающих полномочия представлять или продавать продукцию – Приветствуется.

- Наличие лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством (при необходимости) – Не требуется.

- Иные требования – Отсутствуют.

- Проект договора – Прилагается.

В случае содержания противоречий в проекте Договора по отношению к тексту и положениям Технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов. Начальник Электротехнического цеха Шералиев Шухрат Шермирзоевич, тел.: (900) 09 50 70, E-mail: sh.sheraliev@sangtuda.com.

| Начальник ЭТЦ | __________________ | Шералиев Ш.Ш. |
| --- | --- | --- |