«Утверждаю»

Заместитель Генерального

директора – главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.В. Козлов

«           »                        2023 г.

Техническое задание на проведение закупки товара

Основание для проведения: ГКПЗ 2024 г., Лот№ 24.000011 «Приобретение вводов низкого напряжения 15,75кВ» (инвестиционная программа, код проекта 55.01.02.37).

Наименование закупки: поставка  вводов низкого напряжения 15.75кВ (далее -Оборудование).

Начальная (предельная) стоимость поставки – 1 282 696,42 (один миллион двести восемьдесят две тысячи шестьсот девяносто шесть сомони, 42 дирам).

Информация, включаемая в документацию о закупке

Заказ на поставку вводов низкого напряжения 15.75кВ типа (PTFR 24.150.12000)

- Общие требования:

- Страна производитель – Италия.

- Производитель –  GE Grid Solutions.

- Количество – 1 комп. (3 шт.)

- Требования к упаковке и её маркировке – Упаковка завода-изготовителя должна обеспечивать защиту Оборудования от механических повреждений и атмосферных воздействий.

- Требования к доставке, видам транспорта, погрузке-разгрузке –  DAP; DDP Дангаринский район, посёлок Сангтуда, производственная территория Сангтудинской ГЭС-1 (согласно Инкотермс 2010) – для резидентов Республики Таджикистан. CPT/CIP/DAP г. Душанбе, Республика Таджикистан (согласно Инкотермс 2010). Международный Аэропорт – Грузовой терминал / Пункт таможенной очистки – автомобильный Терминал г. Душанбе – для нерезидентов Республики Таджикистан. Транспортировка возможна всеми видами транспорта при условии защиты товара от атмосферных и механических повреждений, погрузочно-разгрузочные работы с использованием соответствующей подъемной техники для предотвращения возможных повреждений и соблюдением требований перемещения для данного типа груза. Транспортировка, погрузка и разгрузка должны производиться без резких толчков и ударов.

- Требования к условиям оплаты – Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления аванса в размере до 50% от стоимости поставки Оборудования на расчетный счет Поставщика. Полный расчет производится в течение 30 рабочих дней после подписания акта приема-передачи Оборудования на основании выставленного счета.

- Требования к срокам поставки – с 01.04.2024 г. по 31.07.2024 г.

- Требования к дополнительным услугам – Отсутствуют.

- Требования к сроку и условиям гарантийного обслуживания – Гарантийный срок 36 месяцев, c момента уведомления о готовности оборудования к отгрузке. Гарантийный срок эксплуатации оборудования должен соответствовать гарантийному сроку установленного заводом-изготовителем. Гарантия распространяется на все поставляемое Оборудование. В течение гарантийного срока Поставщик гарантирует исправную и полнофункциональную работу Оборудования в соответствии с техническим описанием производителя оборудования. При получении Оборудования и обнаружении дефектов или отсутствие комплектующих, которые приводят к отказу функционирования Оборудования, Поставщик за свой счет заменяет некачественное Оборудование качественным или поставляет недостающие комплектующие. Замену-поставку дефектных или отсутствующих комплектующих, Поставщик производит в кратчайший срок, но не позднее 30 дней начиная с момента (даты) получения Оборудования. В случае возникновения нарушений в работе по вине изготовителя в течение гарантийного срока эксплуатации, Поставщик осуществляет бесплатное устранение недостатков посредством осуществления изготовителем гарантийного ремонта.

- Дополнительная комплектация – Отсутствует.

- Перечень документации, передаваемый Заказчику – Паспорт, протоколы испытания завода изготовителя и руководство по эксплуатации на русском языке на бумажном носителе.

- Требования к комплекту расходных материалов и запасных частей – Отсутствуют.

- Иные требования – Оборудование должно иметь все необходимые документы и сертификаты, подтверждающие его качество.

  - Технические требования к продукции.

  - Общие требования:

| Номинальное напряжение, кВ | 24 |
| --- | --- |
| Номинальное фазное напряжение, кВ | 14 |
| Испытательное напряжение, кВ | 50 |
| Номинальное грозовое импульсное напряжение, кВ | 150 |
| Номинальный ток, А | 12 000 |

- Требование того, что продукция должна быть новой и ранее неиспользованной –Поставляемое Оборудование должно быть новое, в фирменной упаковке, ранее не использованное.

- Требования по соответствию продукции определенным стандартам (перечислить) – В соответствии С ISO 9001.

- Общие требования к рабочей среде, электропитанию и т.п. – В соответствии с Пунктом 2.1.

- Общие функциональные требования (перечень исполняемых функций) – Для изоляции и прохода напряжения и тока от генератора к трансформатору.

- Требования по комплектации – Базовая комплектация;

- Требования по совместимости – Электростатическая искробезопасность объекта защиты согласно ГОСТ 12.1.018-93.

- Иные требования (наличие сертификатов соответствия, санитарно-эпидемиологического заключения, технического паспорта и т.п.) – Отсутствуют.

- Применение аналогов – Аналоги не допускаются.

- Требования к Участнику закупки (к каждому требованию указываются документы, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия данному требованию):

- Наличие опыта выполнения аналогичных поставок – Приветствуется.

- Наличие дилерских договоров, соглашений с производителями и других документов, подтверждающих полномочия представлять или продавать продукцию – Приветствуется.

- Наличие лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством (при необходимости) – Не требуется.

- Иные требования – Наличие Банковской гарантии на авансовый платеж приветствуется.

- Проект договора – Прилагается.

В случае содержания противоречий в проекте Договора по отношению к тексту и положениям Технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов. Начальник Электротехнического цеха Шералиев Шухрат Шермирзоевич, тел.:  +992-900-09-50-70, E-mail: sh.sheraliev@sangtuda.com.

| Начальник ЭТЦ | __________________ | Ш.Ш. Шералиев |
| --- | --- | --- |