«Утверждаю»

Заместитель Генерального

директора – главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.В. Козлов

«  24  »  июля  2023 г.

Техническое задание на проведение закупки товара

Основание для проведения: ГКПЗ 2023 г., Лот№ 23.000018 «Приобретение вводов низкого напряжения 15,75 кВ».

Наименование закупки: поставка высоковольтных вводов низкого напряжения типа PTFR 24.150.12000 для блочных трансформаторов 200 МВА.

Начальная (предельная) стоимость поставки –1 178 614,00 (один миллион сто семьдесят восемь тысяч шестьсот четырнадцать сомони, 00 дирам).

Информация, включаемая в документацию о закупке

Заказ на поставку вводов низкого напряжения типа PTFR 24.150.12000

- Общие требования:

- Страна производитель – Италия.

- Производитель –  GE Grid Solutions.

- Количество – 1 комп. (3 шт.)

- Требования к упаковке и её маркировке – Упаковка завода-изготовителя должна обеспечивать защиту Оборудования от механических повреждений и атмосферных воздействий.

- Требования к доставке, видам транспорта, погрузке-разгрузке – DDP Дангаринский район, посёлок Сангтуда, производственная территория Сангтудинской ГЭС-1 (согласно Инкотермс 2010) – для резидентов Республики Таджикистан. CPT/CIP/DAP г. Душанбе, Республика Таджикистан (согласно Инкотермс 2010). Международный Аэропорт – Грузовой терминал / Пункт таможенной очистки – автомобильный Терминал г. Душанбе – для нерезидентов Республики Таджикистан. Транспортировка возможна всеми видами транспорта при условии защиты товара от атмосферных и механических повреждений, погрузочно-разгрузочные работы с использованием соответствующей подъемной техники для предотвращения возможных повреждений и соблюдением требований перемещения для данного типа груза. Транспортировка, погрузка и разгрузка должны производиться без резких толчков и ударов.

- Требования к условиям оплаты – Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления аванса в размере до 50% от стоимости поставки Оборудования на расчетный счет Поставщика. Полный расчет производится в течение 30 рабочих дней после подписания акта приема-передачи Оборудования на основании выставленного счета.

- Требования к срокам поставки – с 04.2024 г. по 31.07.2024 г.

- Требования к дополнительным услугам – Отсутствуют.

- Требования к сроку и условиям гарантийного обслуживания – Гарантийный срок 36 месяцев, c момента уведомления о готовности оборудования к отгрузке. Гарантийный срок эксплуатации оборудования должен соответствовать гарантийному сроку установленного заводом-изготовителем. Гарантия распространяется на все поставляемое Оборудование. В течение гарантийного срока Поставщик гарантирует исправную и полнофункциональную работу Оборудования в соответствии с техническим описанием производителя оборудования. При получении Оборудования и обнаружении дефектов или отсутствие комплектующих, которые приводят к отказу функционирования Оборудования, Поставщик за свой счет заменяет некачественное Оборудование качественным или поставляет недостающие комплектующие. Замену-поставку дефектных или отсутствующих комплектующих, Поставщик производит в кратчайший срок, но не позднее 30 дней начиная с момента (даты) получения Оборудования. В случае возникновения нарушений в работе по вине изготовителя в течение гарантийного срока эксплуатации, Поставщик осуществляет бесплатное устранение недостатков посредством осуществления изготовителем гарантийного ремонта.

- Дополнительная комплектация – Отсутствует.

- Перечень документации, передаваемый Заказчику – Паспорт, протоколы испытания завода изготовителя и руководство по эксплуатации на русском языке на бумажном носителе.

- Требования к комплекту расходных материалов и запасных частей – Отсутствуют.

- Иные требования – Оборудование должно иметь все необходимые документы и сертификаты, подтверждающие его качество.

  - Технические требования к продукции.

  - Общие требования:

| Номинальное напряжение, кВ | 24 |
| --- | --- |
| Номинальное фазное напряжение, кВ | 14 |
| Испытательное напряжение, кВ | 50 |
| Номинальное грозовое импульсное напряжение, кВ | 150 |
| Номинальный ток, А | 12 000 |

- Требование того, что продукция должна быть новой и ранее неиспользованной –Поставляемое Оборудование должно быть новое, в фирменной упаковке, ранее не использованное.

- Требования по соответствию продукции определенным стандартам (перечислить) – В соответствии С ISO 9001.

- Общие требования к рабочей среде, электропитанию и т.п. – В соответствии с Пунктом 2.1.

- Общие функциональные требования (перечень исполняемых функций) – Для изоляции и прохода напряжения и тока от генератора к трансформатору.

- Требования по комплектации – Базовая комплектация;

- Требования по совместимости – Электростатическая искробезопасность объекта защиты согласно ГОСТ 12.1.018-93.

- Иные требования (наличие сертификатов соответствия, санитарно-эпидемиологического заключения, технического паспорта и т.п.) – Отсутствуют.

- Применение аналогов – Аналоги не допускаются.

- Требования к Участнику закупки (к каждому требованию указываются документы, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия данному требованию):

- Наличие опыта выполнения аналогичных поставок – Приветствуется.

- Наличие дилерских договоров, соглашений с производителями и других документов, подтверждающих полномочия представлять или продавать продукцию – Приветствуется.

- Наличие лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством (при необходимости) – Не требуется.

- Иные требования – Наличие Банковской гарантии на авансовый платеж приветствуется.

- Проект договора – Прилагается.

В случае содержания противоречий в проекте Договора по отношению к тексту и положениям Технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов. Начальник Электротехнического цеха Шералиев Шухрат Шермирзоевич, тел.:  +992-900-09-50-70, E-mail: sh.sheraliev@sangtuda.com.

| Начальник ЭТЦ | __________________ | Ш.Ш. Шералиев |
| --- | --- | --- |